함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	안전점검 지적사항 조치결과 보고

1. 시설과-1683(2015.3.11)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터의 “겨울철 대비 공사장 및 자재창고, 공공청사에 대한 안전점검 지적사항”을 아래와 같이 조치하고 결과를 보고합니다.

가. 지적사항 조치내용

연번	점검대상	점검분야	지적건수	지 적 내 용	조 치 내 용
1	강북 공공청사	안전	1	청사 휴게실 내부 소화기 보강설치	보강설치 완료(1.22)
2	강북 취수장	안전	1	소독약품저장소 안전점검 미실시	월별 안전점검 실시(1.22)
3	강북 취수장	안전	1	가스, 산소통은 위험물저장소 별도설치 보관관리	용기밸브 및 가스제거 후 용기파기(3.12)

따로붙임 : 안전점검 지적사항 조치결과  1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	03/16 박기석
협조자	원수관리과장	손주옥		행정관리과장	김형규
시행	정수시설과-795	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개