	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 일제조사시 주의사항 알림

1. 급수운영과-4549(2015.3.19.)호『소방용수시설 정기 점검시 적수발생 예방 협조요청』과 관련입니다.

2. 우리서 소방용수시설 일제조사시 적수 발생에 따른 민원이 발생된 사례가 있어, 소화용수시설 개폐시 주의사항을 다음과 같이 알려드리니 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 주의사항

- 상수관로와 소화전 사이에는 정체수가 있으므로 적수를 충분히 퇴수 후 맑은물이 나올시에 서서히 잠금

- 급속한 밸브 개폐시 관압과 유속 변화로 인한 적수 발생 민원이 발생될 우려가 있으므로 서서히 개폐

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각119안전센터에서는 밸브 점검 일정(일자, 시간 등)을 북부수도사업소(급수운영과)에 유선으로 연락(붙임1)하여 주시고,

○ 일제조사시 민원사항이 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 정기 점검시 적수발생 예방 협조요청 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	문경식		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	03/18 代박노호
협조자
시행	재난관리과-1646	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개