(서식 1)

폐기물처리시설 예산지원 사전 검토요청서

(음식물처리시설)

1. 예산신청 일반현황

자치단체 명	송파구청	담당자(연락처) (사무실/핸드폰)	이종철 (02-2147-2849/************)
처리지역 1) (최적화 권역)	서울	처리대상 폐기물량	음식물류폐기물 120,470톤
처리시설 종류	음식물처리시설	시설용량 (톤/일, ㎥)	450톤/일
처리시설설치 예정지 2)	서울특별시 송파구 헌릉로 793
총사업비 (백만원)	2,800	사업방식 (재정/민자)	재정
국고지원금 (백만원))	840	국고 보조율	30%
예정사업기간 3)	2015.10~2016.12	착공예정연도	2016

2. 권역내 폐기물 발생 및 처리현황

가. 폐기물 발생 및 처리현황(최적화하는 지자체별로 작성한다)

□ 생활폐기물(사업장 생활계폐기물을 포함한다)

(단위 : 톤/일)

구 분		발생량	처리량
			계	재활용	소각	매립	연료화	기타 2)
계		260.7	260.7	44.2	151.5	60	5
분리배출		41	41	21	15	5
종량봉투		177	177		130	47
기 타 1)	재활용 잔재물	20	20	5.5	6.5	8
	대형 폐기물	22.7	22.7	17.7			5
	수해 폐기물	0	0	0	0	0	0	0

□ 음식물류 등

(단위 : 톤/일)

구 분	발생량	처리량
		계	자체처리					위탁처리
			소계	퇴비	사료	바이오 가스	기타1)	소계	퇴비	사료	바이오 가스	기타1)
계	14,169	14,169	14,169		169	14,000
음식물류	169	169	169		169
음폐수	14,000	14,000	14,000			14,000
가축분뇨
하수슬러지

나. 처리권역 내 공공처리시설 현황(최적화하는 지자체별로 작성한다)

□ 폐기물처리시설

시설구분		시설용량 (톤/일, 천㎥/일)	최초 가동연도	수거지역 (처리권역)	처리량 (톤/일, 천㎥/일)	국고지원여부	운영현황 (운영중, 설치중 등)
생활자원회수센터		150	2009	서울	41	미지원	재활용선별처리시설(운영중)
음식물	바이오가스화
	사료화	450	2010	서울	329	미지원	음식물처리시설 (운영중)
	퇴비화
가연성폐기물 연료화(SRF제조)시설
전용보일러
소각시설

□ 매립시설

매립지명 (매립 단계별)	사용 기간	매립면적(㎡)			매립용량(㎥)			매립현황		운영 현황 (운영중, 설치중 등)
		조성 면적	매립 면적	매립율	조성 용량	매립 용량	매립율	전년도 매립용량	잔여 예상 매립기간
계(전체)
1단계
2단계
3단계

□ 순환형 매립시설(순환형 매립시설로 정비계획을 수립한 경우에는 굴착 및 조성계획, 폐합성수지, 토사, 캔류 등의 예상 발생량 및 잔재물의 처리계획을 구체적으로 제시)

매립시설 현황			정비			조성
사용 기간	면적 (㎡)	용량 (㎥)	면적 (㎡)	굴착량 (㎥)	잔여량 (㎥)	면적 (㎡)	용량 (㎥)	사용가능 예상기간

□ 비위생 매립시설 현황

시설명 (또는 소재지)	매립용량 (톤/일, 천㎥/일)	매립기간 (매립시작년도)	정비계획			사업착수 계획년도
			안정화	굴착	순환형

다. 기타 환경기초시설

시설구분	최초 가동연도	처리량 (톤/일, 천㎥/일)	시설용량 (톤/일, 천㎥/일)	처리지역 (또는 수거지역)	슬러지 처리
					처리량 (톤/일)	처리방법
가축분뇨처리시설
하수처리시설
폐수종말처리시설

라. 관할구역 내 민간처리시설 현황(지자체별로 작성한다)

구 분		업소명 (소재지)	시설용량 (톤/일, 천㎥/일)	처리량 (톤/일, 천㎥/일)	가동연도	수거지역	비고
생활자원회수센터
음식물	바이오가스화
	사료화
	퇴비화						〃
소각시설
매립시설

3. 사업필요성 자체 검토

검 토 항 목		검 토 결 과
적정성	최적화 반영 여부 (지자체간 협의 문서 또는 협약서 등)	광역폐기물처리시설로 운영 중
	시설규모의 적정성(산정근거 제시) - 택지개발사업, 산업단지 조성사업 등 개발 사업이 진행 중인 지자체는 그 내역(사업기간, 착공연도, 폐기물 발생 및 처리계획) 기재	음식물류폐기물 120,470톤/년 현재 1일 330톤× 365일 1일 100톤 확대운영예정
	총사업비 및 국고보조금 산정의 적정성 (산정근거 제시)	시설설치비 28억
	폐기물 성상분석의 적정성 여부 (4계절 분석<‘15년 예산반영요청사업부터 적용>, 발생원별 분석 등)
시급성	처리용량 부족 등 시급성 여부	음식물류폐기물 처리시설 부족으로 광역화 추진(현재4개구청 위탁처리중이나 8개구청 으로 확대운영
	정부 시책상 필요 여부	음식물류 폐기물 지속적인 자원화 추진
효율성	기존시설 연계(또는 활용) 가능성	기존 음식물 및 폐수자원화 시설과 연계활용
	최종생성물 활용방안의 적정성 (SRF, 소각여열, 사료, 퇴비, 바이오가스 등) ※ 사료․퇴비의 경우 공급처 확보여부	바이오가스 자원화 및 건식사료 공급 고형연료로 제작
	처리 후 예상 잔재물량 및 잔재물 처리계획의 적정성 (음식물류 폐기물은 액상 및 고상 잔재물 전체에 대한 처리계획을 포함)	음식물류폐기물 99%자원화
준비성	기술진단 등 사업 준비 여부 (공공투자관리센터 검토, 환경성검토 등 추진계획<일정> 포함)	2015년 : 실시설계 및 인허가 2016년 : 시설설치 및 운영시작
	사업추진 원활성 등 (예산반영연도에 착공 가능성)	기존시설에 추가 설치할 계획으로 예산반영시 사업추진이 즉시 가능함

(서식 1)

폐기물처리시설 예산지원 사전 검토요청서

(재활용품선별처리시설)

1. 예산신청 일반현황

자치단체 명	송파구청	담당자(연락처) (사무실/핸드폰)	이종철 (02-2147-2849/************)
처리지역 1) (최적화 권역)	서울	처리대상 폐기물량	혼합재활용품 14,978톤
처리시설 종류	재활용품선별처리시설	시설용량 (톤/일, ㎥)	150톤/일
처리시설설치 예정지 2)	서울특별시 송파구 헌릉로 793
총사업비 (백만원)	6,668	사업방식 (재정/민자)	재정
국고지원금 (백만원))	2,000	국고 보조율	30%
예정사업기간 3)	2015.10~2016.12	착공예정연도	2016

2. 권역내 폐기물 발생 및 처리현황

가. 폐기물 발생 및 처리현황(최적화하는 지자체별로 작성한다)

□ 생활폐기물(사업장 생활계폐기물을 포함한다)

(단위 : 톤/일)

구 분		발생량	처리량
			계	재활용	소각	매립	연료화	기타 2)
계		260.7	260.7	44.2	151.5	60	5
분리배출		41	41	21	15	5
종량봉투		177	177		130	47
기 타 1)	재활용 잔재물	20	20	5.5	6.5	8
	대형 폐기물	22.7	22.7	17.7			5
	수해 폐기물	0	0	0	0	0	0	0

□ 음식물류 등

(단위 : 톤/일)

구 분	발생량	처리량
		계	자체처리					위탁처리
			소계	퇴비	사료	바이오 가스	기타1)	소계	퇴비	사료	바이오 가스	기타1)
계	14,169	14,169	14,169		169	14,000
음식물류	169	169	169		169
음폐수	14,000	14,000	14,000			14,000
가축분뇨
하수슬러지

나. 처리권역 내 공공처리시설 현황(최적화하는 지자체별로 작성한다)

□ 폐기물처리시설

시설구분		시설용량 (톤/일, 천㎥/일)	최초 가동연도	수거지역 (처리권역)	처리량 (톤/일, 천㎥/일)	국고지원여부	운영현황 (운영중, 설치중 등)
생활자원회수센터		150	2009	서울	41	미지원	재활용선별처리시설(운영중)
음식물	바이오가스화
	사료화	450	2010	서울	329	미지원	음식물처리시설 (운영중)
	퇴비화
가연성폐기물 연료화(SRF제조)시설
전용보일러
소각시설

□ 매립시설

매립지명 (매립 단계별)	사용 기간	매립면적(㎡)			매립용량(㎥)			매립현황		운영 현황 (운영중, 설치중 등)
		조성 면적	매립 면적	매립율	조성 용량	매립 용량	매립율	전년도 매립용량	잔여 예상 매립기간
계(전체)
1단계
2단계
3단계

□ 순환형 매립시설(순환형 매립시설로 정비계획을 수립한 경우에는 굴착 및 조성계획, 폐합성수지, 토사, 캔류 등의 예상 발생량 및 잔재물의 처리계획을 구체적으로 제시)

매립시설 현황			정비			조성
사용 기간	면적 (㎡)	용량 (㎥)	면적 (㎡)	굴착량 (㎥)	잔여량 (㎥)	면적 (㎡)	용량 (㎥)	사용가능 예상기간

□ 비위생 매립시설 현황

시설명 (또는 소재지)	매립용량 (톤/일, 천㎥/일)	매립기간 (매립시작년도)	정비계획			사업착수 계획년도
			안정화	굴착	순환형

다. 기타 환경기초시설

시설구분	최초 가동연도	처리량 (톤/일, 천㎥/일)	시설용량 (톤/일, 천㎥/일)	처리지역 (또는 수거지역)	슬러지 처리
					처리량 (톤/일)	처리방법
가축분뇨처리시설
하수처리시설
폐수종말처리시설

라. 관할구역 내 민간처리시설 현황(지자체별로 작성한다)

구 분		업소명 (소재지)	시설용량 (톤/일, 천㎥/일)	처리량 (톤/일, 천㎥/일)	가동연도	수거지역	비고
생활자원회수센터
음식물	바이오가스화
	사료화
	퇴비화						〃
소각시설
매립시설

3. 사업필요성 자체 검토

검 토 항 목		검 토 결 과
적정성	최적화 반영 여부 (지자체간 협의 문서 또는 협약서 등)	광역폐기물처리시설로 운영예정
	시설규모의 적정성(산정근거 제시) - 택지개발사업, 산업단지 조성사업 등 개발 사업이 진행 중인 지자체는 그 내역(사업기간, 착공연도, 폐기물 발생 및 처리계획) 기재	사업장 등 생활폐기물 30,000톤/년 1일 82톤× 365일
	총사업비 및 국고보조금 산정의 적정성 (산정근거 제시)	시설설치비 66억
	폐기물 성상분석의 적정성 여부 (4계절 분석<‘15년 예산반영요청사업부터 적용>, 발생원별 분석 등)	한국환경공단의 폐기물성상자료 참고
시급성	처리용량 부족 등 시급성 여부	생활폐기물 감축 및 재활용 대책 추진시급
	정부 시책상 필요 여부	자원순환사회전환촉진법의 직매립금지에 따른 재활용율 향상
효율성	기존시설 연계(또는 활용) 가능성	기존재활용선별처리시설과 연계활용
	최종생성물 활용방안의 적정성 (SRF, 소각여열, 사료, 퇴비, 바이오가스 등) ※ 사료․퇴비의 경우 공급처 확보여부	잔재물은 소각예열 활용
	처리 후 예상 잔재물량 및 잔재물 처리계획의 적정성 (음식물류 폐기물은 액상 및 고상 잔재물 전체에 대한 처리계획을 포함)	한국환경공단 성상조사자료의 실태결과 65%재활용 35%폐기물 소각처리
준비성	기술진단 등 사업 준비 여부 (공공투자관리센터 검토, 환경성검토 등 추진계획<일정> 포함)	2015년 : 실시설계 및 인허가 2016년 : 시설설치 및 운영시작
	사업추진 원활성 등 (예산반영연도에 착공 가능성)	기존시설에 추가 설치할 계획으로 예산반영시 사업추진이 즉시 가능함

(서식 2)

폐기물처리시설 예산지원 사전 검토결과서

1. 폐기물처리시설 설치 신청 현황

자치단체 명	송파구청	담당자(연락처) (사무실/핸드폰)	이종철 (02-2147-2849/************)
처리지역 1) (최적화 권역)	서울	처리대상 폐기물량	음식물류폐기물 120,470톤
처리시설 종류	음식물처리시설	시설용량 (톤/일, ㎥)	450톤/일
처리시설설치 예정지 2)	서울특별시 송파구 헌릉로 793
총사업비 (백만원)	2,800	사업방식 (재정/민자)	재정
국고지원금 (백만원))	840	국고 보조율	30%
예정사업기간 3)	2015.10~2016.12	착공예정연도	2016

자치단체 명	송파구청	담당자(연락처) (사무실/핸드폰)	이종철 (02-2147-2849/************)
처리권역 (최적화 지자체 명)	서울	처리대상 폐기물량	혼합재활용품 14,978톤
처리시설 종류	재활용품선별처리시설	시설용량 (톤/일, ㎥)	150톤/일
처리예정지	서울특별시 송파구 헌릉로 793
총사업비 (백만원)	6,668	사업방식 (재정/민자)	재정
국고지원금 (백만원)	2,000	국고 보조율	30%
예정사업기간	2015.10~2016.12	착공예정연도

검 토 항 목		검 토 의 견
적정성	폐기물관리법에 따른 폐기물처리시설 해당 여부
	｢폐기물처리 기본계획｣ 반영 및 최적화 반영 여부(광역화 추진노력)
	시설규모의 적정성
	총사업비 및 총 국고보조금 산정의 적정성
시급성	처리용량부족 등 시급성 여부
	정부 시책 상 필요여부
효율성	기존시설과 연계 또는 활용 가능성
	최종생성물(SRF, 소각여열 등) 활용방안(계획)의 적정성
	처리 후 예상 잔재물량 및 잔재물 처리계획의 적정성
준비성	기술진단 등 사업 준비성 (공공투자관리센터 검토, 환경성검토 등 추진계획<일정> 포함)
	사업추진 원활성 등 (예산반영연도에 착공 가능성)
종 합 의 견
환경부 자원순환국 폐자원에너지과 폐기물처리시설 최적화추진단

2. 검토의견

(서식 3) ⇒ 시․군․구 작성서식

국고보조금 신청서

서울특별시 송파구청

Ⅰ. 예산신청 총괄표

(단위 : 백만원)

※ ´15년 예산은 국고기준, 비고란에는 신규, 계속사업 등 기재

세부사업별	15년 예산	16년 예산요구				비고
		계	국고	지방비	기타
합 계		9,468	2,840	6,628
ㅇ생활자원회수센터		6,668	2,000	4,668
-생활폐기물 선별처리시설 설치		6,668	2,000	4,668
-
-
ㅇ매립지
ㅇ비위생매립지 정비
ㅇ농어촌폐기물종합처리시설
ㅇ소각시설
ㅇ가연성폐기물연료화(SRF제조)시설
ㅇ소각여열회수시설
ㅇ매립가스자원화시설
ㅇ유기성폐자원 바이오가스화시설
ㅇ음식물류폐기물 공공처리시설		2,800	840	1,960
ㅇ자원순환특화단지 조성

작성자 : 송파구 자원순환과  직명 행정7급  성명 이 종 철  (인)

(TEL :02-2147-2849 FAX : 02-2147-3875  )

확인자 : 송파구 자원순환과  직명  과장   성명   이 춘 복 (인)

(TEL :02-2147-2840 FAX : 02-2147-3875  )

Ⅱ. 단위사업별 예산설명자료

담당자	직책	성명	연락처
	교통환경국장	신용섭	02-2147-2044
	자원순환과장	이춘복	02-2147-4840
	사무관/주사	이종철	02-2147-4849

음식물처리시설 재생연료시스템구축 (신규, 계속) 및

사업장 생활계폐기물 선별처리시설 설치 (신규, 계속)

< 일반회계 >					(단위 : 백만원)
구 분	2014결산	2015예산 (A)	2016예산(안)		증 감 (B-A)
			요구	검토안(B)		%
음식물처리시설재생 연료시스템설치구축			2,800	2,800	2,800
사업장생활계폐기물 선별처리시설 설치			6,668	6,668	6,668

1. 사업개요

□ 사업목적

시설의 광역화 가능 : 서울 인근 자치구 4개구 음식물위탁처리 운영

인근 자치구의 생활폐기물 및 혼합재활용품 위탁처리 예정

□ 사업내용

구 분	내 용1	내 용2
시설종류1)	음식물처리시설	재활용품선별처리시설
사업기간	‘15～'16	‘15～'16
총사업비	2,800백만원[국고:840백만원( 30%), 지방비 : 1,960백만원( 70%)〕	6,668백만원[국고 : 2,000백만원( 30%), 지방비 : 4,668백만원( 70%)〕
사업규모2)	329톤/일	41톤/일
지원조건3)	직접수행	직접수행
사업시행주체	송파구청	송파구청
위치(면적)4)	서울시 송파구 헌릉로( 6,407㎡)	서울시 송파구 헌릉로( 5,561㎡)

2. ’16년 요구내용

□ 요구내용 및 산출근거

○ 음식물처리시설 재생연료시스템 설치비 2,800백만원중 840백만원 요청

○ 사업장생활계폐기물선별처리시설 설치비 6,668백만원중 2,000백만원 요청

※ ‘15년 예산내역 대비 달라지는 ’16년 요구 내용을 표로 정리

구 분	’15 예산	’16 요구
□ 음식물처리시설 재생연료 시스템설치		음식물처리시설 재생연료 시스템설치비 국비840백만원
□ 사업장생활계폐기물선별처리시설 설치		생활폐기물선별장비 설치비 국비 2,000백만원

□ 지원 필요성

○ 생활폐기물을 선별하여 재활용 가능한 자원을 선별하여 자원 재사용

○ 음식물폐기물 재생연료 시스템 구축하여  건식사료 재료 생산

< 세부 내역 >

(단위 : 백만원)

구 분		총 사업비	'14 까지 예산	'14 결산	'15 예산	'16예산 소요내역		연차별 투자계획
						금액	산출근거	´16년	´17년	´18년	´18년 이후
합 계		9,468				9,468		9,468
세부내역	∘기본설계
	∘실시설계
	∘공사비					9,468	장비설치	9,468
	- 토목공사
	- 건축공사
	- 기계공사					9,468	장비설치	9,468
	- 전기공사
	∘감리용역
	∘위탁수수료
	∘기타부대비
재원별	∘국고	2,840				2,840	장비설치	2,840
	∘지방비	6,628				6,628	“	6,628
	- 시･도비	3,314				3,314	“	3,314
	- 시･군비	3,314				3,314	“	3,314
	∘기타
	- 민자
	- 기타재원

3. 중기재정 소요전망(’16~’20)

□ 사업운영 기본방향

음식물처리시설에 재생연료 시스템과 사료계량포장시스템을 연계구축으로 효율적인 재활용

생활쓰레기 매립 제로화 정책의 일환으로 생활폐기물 선별처리시설 설치 추진

□ 산출근거

		(단위 : 백만원)
년 도	금 액	산출근거(음식물처리시설)	산출근거(재활용품처리시설)
총사업비	9,468
’15까지
2016	9,468	계량포장시스템 설치 등 1,900백만원 기계작동제어반 설치 등 900백만원	선별장비 40여종 4,400백만원 압축장비,감용장비, 등 2,268벡만원
2017
2018
2019
2020

4. 고려사항1

(1) 지원근거 및 추진경위

○ 지원근거 : 폐기물관리법 제4조

○ 추진경위

- 2009.09.01 재활용선별처리시설 운영개시

- 2012.03.29 음식물처리시설 운영개시

< 예산 반영 추이 >
					(단위 : 억원)
사업명	’11예산		’12예산			’13예산	’14예산	’15예산
ㅇ음식물 처리시설 재생연료 시스템구축
ㅇ사업장 생활계 폐기물 선별처리시설 설치

〔작성참고〕 결산기준이 아닌 예산액 기준

(2) 최근 3년간 이․전용, 이월․불용실적

○ 해당없음

(3) 외부기관 지적사항 및 평가결과

(4) 외국 및 민간의 사례

(5) 사업추진절차

○ 계획 ⇒ 실시설계 ⇒ 기계설치공사 ⇒ 시운전 ⇒ 완공 운영

(6) 향후 추진일정

○ 2015. 10월 사업추진계획 수립

○ 2016.  1월 기본설계 및 실시설계

○ 2016.  3월 기계설비설치 승인 및 착공

○ 2016.  8월 기계설비 시운전

○ 2016. 10월 기계설비 준공 및 운영개시

(7) 총사업비 관리

						(단위 : 억원)
구 분	변경 년도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수	완료
최 초	2015			2015	2016
( )차 변경	yyyy			yyyy	yyyy
( )차 변경	yyyy			yyyy	yyyy
2016예산안 요구		94(국비28억)		2015	2016

(8) 연차별 투자계획

					(단위 : 억원)
구 분 (사업기간)	총사업비		'14 까지	'15 예산	연차별 투자계획
	현행	요구			'16		'17		'18
					현행	요구	현행	요구	현행	요구
ㅇ 음식물처리시설 재생연료 시스템구축 (’15 ～ ’16)	28	28			28	28
사업장생활계폐기물 선별처리시설 설치 (’15 ～ ’16)	66	66			66	66
합 계	94	94			94	94
ㅇ 국 고	28	28			28	28
ㅇ 지 방 비	66	66			66	66
ㅇ 자부담 등

〔작성참고〕 양식은 사업별 특성을 감안하여 편집사용 가능

5. '15년도 말 예상 사업진도 및 예산집행률 전망(계속사업만 작성)

□ '14년말 기준 사업진도 현황

(단위 : 백만원)

※ 사업비는 국고, 지방비 등 구분 없이 전체사업비 기준

구분	계약사항		'14년까지 집행상황						'15예산
	계약일 (착공일)	완공 (예정)일	예산액 (A)	계약액 (B)	B/A (%)	지출액 (C)	C/A (%)	차년이월 (D=A-C)
전체사업비
․타당성조사
․기본계획
․기본설계
․실시설계
․기타부대비
․시설공사	2016	2016

□ '15년말 기준 예상 사업진도 현황

(단위 : 백만원)

※ 환경청에서는 사업추진 단계별로 절대공기, 행정절차 이행기간, 인․허가기간 등 실제상황을 고려하여 적정한 추진시기 및 예산집행상황 전망치가 도출되도록 검토․수정(단년도사업은 작성제외)

구분	예상 진도	'15년말 예상집행 상황							연도말 사업진도
		'15예산액(E)	전년이월액(D)	예산현액(F=E+D)	계약액 (G)	G/F (%)	지출액 (H)	H/F (%)
전체사업비									예산편성
․타당성조사
․기본계획									계획수립
․기본설계
․실시설계
․기타부대비
․시설공사

6. 사업추진 타당성 자체검토

① 계획의 적정성 여부

- 광역 음식물처리시설 운영 및 시설확대

- 음식물폐기물 성산분석 적정

- 서울시 폐기물처리기본계획 반영, 총사업비 적정

- 폐기물처리기본계획 수립(2015.10)

〔작성참고〕 1. 시･도 ｢폐기물처리기본계획｣에 반영여부, 설치시기 및 시설규모의 적정성 여부, 총사업비(총국고보조금 포함)의 적정성 여부 등

2. 폐기물처리기본계획에 반영된 사업의 경우, 기본(변경)계획 수립 연․월 및 반영내용을, 기본계획을 변경(수립)할 계획인 경우 기본계획 변경 추진일정(용역, 승인신청 등)을 기재

3. 기본계획 수립, 기본 및 실시설계 등 예산신청 전 사업 진척사항이 있는 경우 추진사항을 기재

② 사업추진의 시급성 여부

- 음식물류폐기물 처리시설 부족으로 광역화추진 (현재4개구청 위탁처리)

- ‘16년 시행예정인 자원순환사회전환촉진법(안)에 직매립 금지가 포함되어

생활쓰레기도 재활용 방안강구 절실히 필요함

③ 예산투자의 효율성 여부

- 시설 설치후 인접한 서울관내 구와 연계처리 검토

④ 예산투자의 형평성 여부

- 국고지원 기준 충족

⑤ 사전 진행상황의 준비성 여부

- 사업의 추진예정

7. 참고자료

○ 대상지현황

구 분	음식물처리시설	재활용품선별처리시설
위 치	송파구 헌릉로 793	송파구 헌릉로 793
시설규모	부지 6,407㎡ (건축연면적 8,856㎡)	부지 5,561㎡ (건축연면적 5,889㎡)
처리규모	450톤/일	150톤/일
운영방식	민자유치사업(기부채납)	민자유치사업(기부채납)
위탁업체	(주)리클린	한국쓰리알환경산업(주)
사 업 비	26,800백만원 (기부채납)	2,853백만원 (기부채납)
운영개시	2012. 3. 29	2009. 9. 1

○ 사업추진상 문제점 및 대책

- 여름철 음식물처리시설의 폐기물냄새발생으로 인근주민 불편

- 재활용품 선별처리시 잔재쓰래기 과다발생

- 재활용품 선별처리 효율적인 처리방안 강구

○ 관련사업 추진을 위한 정부 발표대책, 중장기 계획

○ 사업성과 및 관련 일반통계

○ 적용물량․단가의 근거, 목별 산출내역 등

○ 기타사항

-  생활자원회수센터 : 각종 재활용제품의 수요처 및 수요량 확보계획 등