	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 종합정밀점검 결과 시정보완조치명령 확인점검 계획(월드프라자외5)

1.관련문서

가.예방과-2293(2015.3.16.)호『시정보완명령서(월드프라자)』

나.예방과-3191(2015.3.24.)호『조치명령서(kt방학지사)』

다.예방과-3180(2015.3.24.)호『조치명령서(염광교회)』

라.예방과-3188(2015.3.24.)호『조치명령통보(방학중학교)』

마.예방과-3179(2015.3.24.)호『조치명령서(대성빌딩)』

바.예방과-3178(2015.3.24.)호『조치명령서(창동쌍용아파트)』

2.위호와관련 소방시설 종합정밀점검결과 시정보완명령(통보)서 발부대상에

대하여 다음과 같이 확인점검을 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2015. 3. 25 ~ 4.24

나. 대    상: 월드프라자외 5개소

다. 확 인 자: 소방특별조사 1조

라. 확인내용: 종합정밀점검 보완 조치명령 이행여부

마. 확인결과 조치:소방특별조사에 관한 세부 운영규정 제12조

대 상	위 치	점검구분	명 령 일	조 치 완료일	확인일	확인자
월드 프라자	도봉구마들로11가길13	종합정밀	2014.03.16	2015.3.20	2015.3.25	김정록 장하다
kt방학지사	도봉구 방학1동707-6	종합정밀	2015.3.24	2015.3.30	2015.3.31	김정록 장하다
염 광 교 회	도봉구 도봉구도봉로120길16	종합정밀	2015.3.24	2015.3.31	2015.4.01	김정록 장하다
방 학 중 학 교	도봉구시루봉로188	종합정밀	2015.3.24	2015.4.09	2015.4.10	김정록 장하다
대 성 빌 딩	도봉구노해로 379	종합정밀	2015.3.24	2015.4.09	2015.4.10	김정록 장하다
창동 쌍용 아파트	도봉구마들로 551	종합정밀	2015.3.24	2015.4.23	2015.4.24	김정록 장하다

붙 임 : 특수장소 점검확인서 서식 1부. 끝.

★담당자	김정록		검사지도팀장	홍성익		예방과장	03/25 최승달
협조자	담당자	장하다
시행	예방과-3225	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	02-956-0676	/전송	02-3491-6119	/		/	대시민공개