문서번호	기전과-2029
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		03/26 최주용
협 조
	주무관		문준호

『2015년 3월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

성동도로사업소

(기  전  과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 11개소 CCTV 35대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 계약업체 : ㈜투윈스컴 박 성 하

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ㈜투윈스컴 최 우 철

시 설 명	CCTV	운영PC	점 검 결 과	정 비 사 항	점검일
마장지하차도	1대	1대	영상불량		11
성동지하차도	2대		양호		11
군자지하차도	2대	1대	양호	DVR탈거 수리입고	12
신답지하차도	2대		양호		11
답십리지하차도	2대	1대	양호		11
중랑지하차도	2대	1대	양호		11
동일로지하차도	2대	1대	양호		11
신내지하차도	6대	1대	양호		11
능산지하차도	6대		양호		11
응봉지하차도	2대		양호		12
금호터널	4대	1대	양호	인터넷 선로불량	12
옥수터널	4대		양호		12
기전상황실		3대	양호		25

□ 용역비 집행내역

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
9,623,500	0	962,350	962,350	10.00%

□ 보고내용

○ 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 철저를 기하겠습니다.

따로붙임 : 1. 총괄내역서(3월) 1부.

2. 점검기록표 13매 1부(별철).

3. 점검사진. 끝.