전통시장 소방안전대책에 따른 자료조사(신월)

대상명	구 분	총점포수	특정소방대상물(점포수)		기타(점포수)
우성상가	① 가압식 소화기(사용/수거)	19	0	0
	② 소화기 충약불량		0
	③ 사용연한(8년) 경과		0
	④ 소화기 미비치		0
	⑤ LPG 용기(고무호스)		0
신영시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	109			0	0
	② 소화기 충약불량				0
	③ 사용연한(8년) 경과				1
	④ 소화기 미비치				28
	⑤ LPG 용기(고무호스)				12
월정로시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	74			0	0
	② 소화기 충약불량				0
	③ 사용연한(8년) 경과				2
	④ 소화기 미비치				25
	⑤ LPG 용기(고무호스)				4
신월3동골목시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	38			0	0
	② 소화기 충약불량				2
	③ 사용연한(8년) 경과				3
	④ 소화기 미비치				18
	⑤ LPG 용기(고무호스)				0
신월7동골목시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	21			0	0
	② 소화기 충약불량				0
	③ 사용연한(8년) 경과				0
	④ 소화기 미비치				16
	⑤ LPG 용기(고무호스)				9