전통시장 소방안전대책에 따른 자료조사

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
신곡시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	10	0	0
	② 소화기 충약 불량		0
	③ 사용연한(8년) 경과		0
	④ 소화기 미 비치		0
	⑤ LPG 용기(고무호스 )

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
신월6동골목시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	98/51			1	1
	② 소화기 충약 불량				1
	③ 사용연한(8년) 경과				0
	④ 소화기 미 비치				31
	⑤ LPG 용기(고무호스 )

※신월6동 골목시장은 휴,폐업점포가 많아 현재 약 51점포 운영중(정확한 파악 어려움)