소방용수시설 고장발생 보고서

길음119안전센터

2015.3.26.(목) 11:00경 소방용수시설 일제조사시 소화전 개방 확인한바 고장 사항이 있어 다   음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

0.지하식 소화전 3663호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2015. 3.26.	길음119 안전센터	박주민 노병철 전현준	소방위 김연모	지하식	3663호	삼양로6길 63	아래내용 참조

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○ 지하식소화전 3663호

내용 : 소화전 뚜껑개방 불가(출수불능)

보고자      길음안전센터   소방위  김 연 모

고장 소화전 사진(3663호)

고장 소화전 위치도