문서번호	기전과-4118
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		04/03 박재경
협 조
				홍승찬

교통신호기 시설물 고장 조치보고

[목동중]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  4

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 고장 조치보고

[목동중]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 서울지방

경찰청 신호운영실에서 긴급보수를 요청하여 보수조치하고 결과를 보고합니다.

고 장 개 요

❍ 고장일자 : 2015. 4. 2(목) 19시 50분경

❍ 위    치 : 양천구 신정동 [목동중]

❍ 고장내용

- 보행등 선로 합선으로 긴급보수를 요청함.

⦁ 목동중 교차로(삼거리)내 보행 신호등 선로가 합선이 발생하여

서울지방경찰청 신호운영실에서 긴급 보수를 요청함.

조 치 내 용

❍ 보행등과 연결된 음향신호기에서 합선이 발생하여 긴급보수 조치함.

- 현장 확인결과, 보행등과 연결된 음향신호기의 내부회로에서 합선이

발생한 사항으로, 교통신호기 유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급          지시하여 고장난 음향신호기를 보행등과 분리하여 긴급복구 조치함.

- 고장난 음향신호기는 조속한 시일내에 교체 등 보수조치 하고자 함.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급보수 완료보고서

제출지시.  끝.