상수도 원격검침 추진 로드맵

구 분			계	1단계										2단계				3단계
				‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	‘27	‘28	‘29	‘30
				비대면 검침 추진 (도보그룹, 차량)										비대면 검침 + 원격검침 추진				안정화
수전수			2,030천전	145	145	145	145	145	145	145	290	290	290	290	290	290	290
투자비	PDA도보자동		5,481억원	261	261	261	261	261	261	261	522	522	522	522	522	522	522
	차 량
	원 격		339억원											78	85	85	84
	유지비		1,200억원											300	300	300	300
	계		7,020억원	261	261	261	261	261	261	261	522	529	522	900	907	907	906
검침인력수요	P D A	도보입력	330명
		도보자동			318명	306명	294명	282명	270명	258명	246명	234명	222명	210명	173명	121명	61명	0명
	차 량				308명	286명	264명	242명	220명	198명	176명	154명	132명	110명	88명	66명	44명	22명
	원 격		사업소별 10명												20명	40명	60명	80명

원격검침시범운영 7억

검침인력수요 산출근거

구 분	검침수량	검침시간	1수전당 검침소요시간	검침소요시간 (145,000수전)	소요인원	검침소요인원 (145,000수전)	감축인원	비 고
도보입력검침	212개소	420분	1.98분	287,100분	1인	23인
도보그룹검침	2,157개소	2,040분	0.94분	136,300분	0.49인	11인	12인
차량검침	2,157개소	120분	0.05분	7,250분	0.025인	1인	22인

※ 시범운영 검침소요시간 참고

❑ 중화동 도보자동검침 시범운영        (212가구) : 수기입력검침(7시간)

❑ 서교동 도보그룹, 차량검침 시범운영 (2,157가구) : 2014년 12월 검침⇒그룹검침(34시간), 차량검침(2시간)

※ 디지털계량기 교체 산출근거 (8년 만기교체 가정)

(디지털계량기  : 145,000전 × 20만원 = 290억원) - (기계식계량기 145,000전 × 2만원 = 29억원) = 261억원