정비대상별 공사계획

연번	정 비 대 상	공 사 개 요	개략사업비 (천원)	비고
계	6개소		50,000
1	동대입구역(3호선) 역사내 집수정	장충공원 공급배관 교체 (STS, D300, L100m)	35,000	야간 시행
2	간데메공원	방범초소 기초설치 (콘크리트타설 2.5m×3.5m) 기초터파기 및 수목이식등 1식	3,000
3	남산공원 남산산악회	석축상부 콘크리트타설 20㎡	2,000
4	남산공원 팔각주차장	소규모 아스팔트보수 30㎡	3,000	야간 시행
5	남산공원 소류조 북측순환로(No66)	집수정 및 소류조 토사준설30㎥	2,000
6	남산 및 산하공원 안전점검 결과조치	낙산 : 배수로주면 정비 1개소	2,000
		남산 : 주차장안내판 철거 1개소	3,000	야간