준 공 사 진

○ 건명 : 수도박물관 소방시설 보완·수리

보완위치	작동시험 지적사항	보완 전	보완 후
전시관 안내실	열감지기 미설치
	스프링쿨러 미설치
전시관 장비실	열감지기 미설치
	스프링클러 미설치

준 공 사 진

○ 건명 : 수도박물관 소방시설 보완·수리

보완위치	작동시험 지적사항	보완 전	보완 후
지하 제1교육실	자료실 열감지기 탈락
지하 기계실	소화수조 수위계 호스파손

준 공 사 진

○ 건명 : 수도박물관 소방시설 보완·수리

보완위치	작동시험 지적사항	보완 전	보완 후
전시관 아리수사무실	스프링클러 헤드 살수반경 미달
지하 기계실	스프링클러 주펌프 밸브파손