수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	代홍창인	04/09 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원신청)에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 4. 8.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 4. 8. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 송*******	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청) 건에 대하여 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준 적합하나, 옥내배관 노후로 초기 녹물이 출수되어 충분히 퇴수후 음용하시도록 안내함.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.