2014년 상수도 자체 직무교육 추진계획

2014년 상수도 교육계획에 따른 자체 직무교육과정 운영을 통해 직원들의

직무 전문성 제고와 조직의 역량을 강화하고자 함

□ 교육 근거

○ 수도시설의 관리에 관한 교육지침(환경부)

- 교육대상자가 된 날로부터 2년 이내에 35시간 이상 집합 또는 인터넷교육을 받아야 하며 이후 매 3년마다 35시간 이상 교육을 받아야 함

○ 2014년 상수도 교육훈련 추진계획(교육혁신과-6948, ‘13.11.6 )

□ 운영 개요

○ 운영기간 : 2014. 3월 ~ 11월

○ 운영규모 : 19과정 49회 1,207명

※ 교육 세부내역 및 일정 별첨

○ 부서별 운영내용

교육혁신과(총괄)	상수도연구원	기전설비과
▪ 직무교육 계획수립 ▪ 과정설계, 강사선임 ▪ 교재제작 ▪ 교육생 선발 및 교육 명령 ▪ 통계관리	▪ 직무교육 운영 ▪ 강의장 운영 ▪ 교육생 복무관리 ▪ 교육과정 평가설문 ▪ 교육생 급식 ▪ 강사료 지급 등 ▪ 기전분야 5과목 계획수립시행(배급수과)	▪ 기전분야 위탁교육 계획수립 ▪ 위탁교육기관 선정 ▪ 교육대상자 선발 ▪ 통합감시제어과정 계획수립 및 운영

□ 2013년도와 달라지는 점

① 교육과정 개편 : 14과정 28회 950명 ⇨ 19과정 49회 1,207명

- 교육기간을 3일 이내로 단축하여 장기교육에 대한 부담 완화

- 새로운 교육수요를 반영한 신규 과정 추가(고도정수처리 등 5과정)

< 신규과정 개설요약 >

고도정수처리과정	이론 및 현장실습을 통한 고도정수처리 이해

통합제어 실무과정	맞춤형 현장교육으로 실무능력 배양

재생에너지,에너지 절약	신재생 에너지 개발, 에너지 절약 및 효율화 도모

경영관리(원가,회계 등)	경영분야의 이해를 통해 수도행정의 합리성 증진

약품처리	기후변화,수질여건 등 고려 최적의 정수약품 투입강구

② 현장실습 교육강화

- 고도정수처리, 통합제어실무 등 현장 실습과정 확대

- 현장실습을 위한 교육장소 확대 : 구의, 영등포 정수센터 포함

③ 상수도 직무교육 이수강화

- 자체 직무교육 이수현황 경영평가 반영 및 개인적 우대로 수도법에 규정된 의무 교육시간 충족 유도

※ 상수도 경영평가 반영내용

상수도 연구원 직무교육 19과정, 기전설비과․계측관리과 등 교육혁신과와 사전

협의된 수도전문 위탁교육, 인재개발원 토목설계 상수도 과정, e-상수도 행정

과정에 한하여 인정

④ 우수 강사진 운영 : 총 71명(내부 43, 외부 28)

- 신규강사 대폭 보강 : 16명(내부 7명, 외부 9명)

- 전문성을 갖춘 외부강사 비중을 50%이상으로 점차 확대

- 내부 강사대상 강의 스킬교육 실시로 강의 수준 제고

- 경험이 풍부한 실무직원도 강사로 적극 발굴, 강사풀 운영 등 우수강사 확보

□ 향후 교육지향

○ 수요자 중심의 교육지향

- 모든 교육과정은 만족도 조사에 의한 수강자의 의견 수렴

- 2015년도부터 교육시작 : 매년 3월 ⇨ 2월 (1개월 당겨시행)

※ 시인사운영 일정(1․7월)을 고려하여 일정조정 운영

○ 2015년 2단계 교육개편 추진

- 교육과목, 내․외부 강사진 재구성 등

※ 상수도 자체교육 관련 강사운영위원회 구성운영

(별도보고)

□ 행정 사항

○ 전 부 서(수도사업소 및 정수센터)

- 소속 직원의 수도 전문교육 이수를 기관장 관심하에 독려

- 상수도 경영평가시 자체 직무교육 실적 반영 (‘14년 실적부터)

※ 학습관리시스템 과정 오픈 : ‘14. 2.17

○ 기전설비과 : 위탁교육 계획수립 시행, 통합제어실무 현장교육 운영

○ 상수도연구원 : 교육장 운영, 교육생 복무관리, 강사료 지급 등 교육 운영

<첨부>  1. 상수도 자체 직무교육과정

2. 연간 교육 일정

3. 과정별 세부 운영계획

상수도 자체 직무교육과정

○ 19개 과정 49회 1,207명

연번	과 정 명	교육대상(직)	교육 기간	교육 횟수	교육 정원	연간 계획인원
1	상하수도과징실무	과징분야(행정,사무운영)	1일	4회	80명	320
2	상수도행정과정	행정 및 과징분야 (행정,사무운영)	3일	2회	20명	40
3	상수도시설과정	시설분야(시설,시설관리)	3일	3회	20명	60
4	배급수관리과정	배급수 분야 (공업,기계․전기운영)	3일	3회	20명	60
5	정수시설운영관리사과정Ⅰ	자격증취득 희망자	5일	2회	25명	50
6	정수시설운영관리사과정Ⅱ	자격증취득 희망자	5일	2회	25명	50
7	먹는물수질분석과정	수질분야(화공,환경,연구)	3일	2회	15명	30
8	먹는물미생물분석과정	수질분야(화공,환경,연구)	3일	1회	15명	15
9	수질자동감시시스템	시스템운영자	2일	1회	20명	20
10	정전사고대비조치요령	기전분야(공업,기전운영)	2일	4회	20명	80
11	전기사고분석 및 대책실무	기전분야(공업,기전운영)	2일	1회	20명	20
12	전기방식 및 이상전압 방지대책	기전분야(공업,기전운영)	2일	1회	20명	20
13	오존시스템 및 모터펌프실무	기전분야(공업,기전운영)	2일	1회	20명	20
14	PLC 및 디지털보호계전기	기전분야(공업,기전운영)	2일	1회	20명	20
15	고도정수처리과정	정수처리(기전, 수질)	2일	3회	14	42
16	통합제어 실무	기전분야(공업,기전운영)	1일	12회	20	240
17	신재생에너지, 에너지 절약	공통(행정,기술)	2일	2회	20	40
18	상수도 경영관리	공통(행정,기술)	2일	2회	20	40
19	약품처리	정수처리(공업,기전운영)	1일	2회	20	40
계						1,207

연간 교육 일정

연번	과 정 명	교육 기간 (일)	횟수	교육일정(월)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	상하수도 과징실무	1	4	6,7,13,14
2	상수도 행정	3	2		16~18					3~5
3	상수도 경영관리	2	2		7~8					15~16
4	상수도 시설	3	3	17~19		26~28						24~26
5	배급수 관리	3	3		21~23				27~29		22~24
6	정수시설운영관리사Ⅰ (1,2급 5.24, 11.8 시행)	5	2			12~16					27~31
7	정수시설운영관리사Ⅱ (3급 5.24, 11.8 시행)	5	2			19~23						3~7
8	먹는물 수질 분석	3	2		28~30					22~24
9	먹는물 미생물 분석	3	1				16~18
10	수질자동감시시스템	2	1				2~3
11	신재생에너지, 에너지절약	2	2	24~25			9~10
12	약품처리	1	2	21					26
13	고도정수처리	2	3	27~28			26~27
14	정전사고대비조치요령	2	4			8~9	12~13
15	전기사고 분석 및 대책실무	2	1		10~11
16	전기방식 및 이상전압 방지대책	2	1		24~25
17	오존시스템 및 모터펌프 실무	2	1							18~19
18	PLC 및 디지털 보호계전기	2	1								14~15
19	통합제어실무 (4~6월중 정수센터별 교육)	1	12

2014년 과정별 세부 운영계획

□ 상하수도 과징실무

□ 교육목표

○ 상하수도 요금부과,징수 등 실무능력 향상

○ 요금관리 및 고객지원시스템 전산처리요령 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수도사업소 6급 이하 요금업무 담당

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 80명/기 (4기, 총 320명)

○ 교육일정

1기	2기	3기	4기
3.6	3.7	3.13	3.14

□ 교육내용

교육 과목명	주 요 교 육 내 용	시간
상수도 고객서비스 향상	고객 친절서비스 마인드 제고	2
상하수도 과징실무	과징업무, 민원발생 사례 등	3
전산실무	요금관리시스템 및 고객지원시스템 조작요령	2
계		7

□ 상수도행정

□ 교육목표

○ 수도법, 상하수도 과징 등 상수도 행정 전반의 실무능력 향상

○ 음용율 제고,수도정비계획 등 상수도 주요과제 및 현안 공유

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 행정․요금 분야 담당

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정 : 1기 4.16 ~ 4.18,  2기  9.3 ~ 9.5

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
수도 정비 기본 계획	수도정비 기본계획 수립지침 수도정비 기본계획 2030 추진사항	2
수도 법규 및 소송 사례	수도법 및 관련법규 이해 소송사례 연구	2
기업 회계 및 계약 실무	공기업 회계 이해 계약 및 회계처리 실무능력 제고	2
요금 전산 실습	요금전산 프로그램 운영 실습	3
상하수도 과징 실무	상하수도 요금의 이해 및 과징실무 습득 요금관련 민원발생 사례 연구	7
음용율 제고 방안	수돗물 음용실태 및 문제점 음용율 제고 방안 연구	2
현장견학	수돗물 정수처리 과정 견학(구의아리수 정수센터)	1
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	2
계		21

□ 상수도 경영관리

□ 교육목표

○ 수도 경영분야 이해를 통한 수도행정의 합리성 제고

○ 물시장 개방에 따른 대비 및 전문능력 함양

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 행정직, 사무운영직

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기, 총 40명)

○ 교육일정 : 1기  4.7 ~ 4.8    2기  9.15 ~ 9.16

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
상수도 원가 관리	수도요금 원가에 대한 이해 원가 절감을 위한 방안 모색	3
상수도 요금의 이해	상수도 요금의 구성요소 등 이해 수도요금의 관리 기법	2
공기업 예결산 및 회계	공기업 특별회계의 예산 편성 공기업 특별회계의 처리 및 결산 실무	2
공기업 자산 관리	공기업 자산의 이해 공사업 자산의 효율적 관리 요령	2
상수도 자재 관리	수도 관련 자재의 종류와 특성 자재별 수급관리 요령	2
수도사업 글로벌 정책	수도사업 국제 동향 및 사업환경 소개 상수도 분야 해외진출 방법 모색	2
설문조사 및 수료	교육만족도 조사 등	1
계		14

□ 상수도시설

□ 교육목표

○ 서울시 급수운용 시스템 이해, 급수운용 실무 능력 향상

○ 상수도 시설공사 및 유지관리 기술력 제고

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급 이하 시설직,시설관리직

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (3기, 총 60명)

○ 교육일정

1기	2기	3기
3.17∼3.19	5.26∼5.28	11.24∼11.26

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
수도 정비 기본 계획	수도정비 기본계획 수립지침 수도정비 기본계획 2030 추진사항	2
유수율 향상	누수방지 대책 누수탐지 이론 및 장비 운용	2
서울시 급수운용	정수장 및 지역배수지 등 급수운용 배수관망도 평가	2
공사설계 및 감독	설계도서, 원가산출 및 품셈 작성 요령 공사관리 및 감독 실무	3
상수도 시설물 유지관리	시설물의 안전점검 및 정밀진단 등 관리 실무	2
지리정보시스템	상수도 공사 및 시설물 관리를 위한 GIS DB구축 및 편집, DB자료의 활용 실무	2
급수공사 실무	관련 법규 및 지침, 급수공사 시행 요령	3
상수도 관로 관리	강관부설시 운반,자재관리,검측 등 현장관리 실무 상수도 관의 부식방지 방법	2
현장견학	정수장 주요 시설물 및 정수처리과정 견학	1
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	2
계		21

□ 배급수관리

□ 교육목표

○ 상수도 관로 유지관리 능력 향상

○ 수돗물의 수질관리 및 시설물 유지관리에 대한 전문기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 6급이하 배급수분야 관리운영직

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (3기, 총 60명)

○ 교육일정

1기	2기	3기
4.21∼4.23	8.27∼8.29	10.22∼10.24

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
수도정비 기본계획	수도정비 기본계획 수립지침 수도정비 기본계획 2030 추진사항	2
유수율 향상	누수방지 대책 누수탐지 이론 및 장비 운용	2
서울시 급수운용	정수장 및 지역배수지 등 급수운용 배수관망도 평가	2
급수장치의 특성과 구성	급수장치의 특성 및 구성 이해 습수시설 유지관리 직결급수 체계운영	3
상수도 시설물 유지관리	시설물의 안전점검 및 정밀진단 등 관리 실무	2
지리정보시스템	상수도 공사 및 시설물 관리를 위한 GIS DB구축 및 편집, DB자료의 활용 실무	2
자동제어 및 계장설비관리	자동화 기기 이해, 관리 계장설비기기 구성 및 관리 요령	3
상수도 배급수계통의 수질관리	원수에서 수도꼭지까지 수질관리 정수공정별 기본이론 배급수 관망 수질유지관리 및 부식방지	3
현장견학	정수장 주요 시설물 및 정수처리과정 견학	1
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	1
계		21

□ 정수시설 운영관리사 양성 Ⅰ

□ 교육목표

○ 국가자격증인 정수시설운영관리사 1,2급 취득

○ 정수장 운영 관련 전문기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 자격증 취득 희망자, 정수처리업무 담당

○ 교육기간 : 5일(35시간)

○ 교육인원 : 25명/기 (2기, 총 50명)

○ 교육일정 : 1기  5.12∼5.16    2기 10.27∼10.31

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
수처리 공정	표준정수처리 및 고도정수처리 공정 전반 이론 및 문제 풀이	7
수질분석 및 관리	수질분석 및 정수처리 운영,수질관련 법령 이론 및 문제풀이	8
설비운영(Ⅰ)-기계	정수처리설비 중 기계설비의 이해 및 문제풀이	6
설비운영(Ⅰ)-전기	정수처리설비 중 전기설비의 이해 및 문제풀이	6
정수시설 수리학	정수장에서의 물의 흐름 이해, 정수설비(펌프)와 수리학 이론 및 문제풀이	6
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	2
계		35

□ 정수시설 운영관리사 양성 Ⅱ

□ 교육목표

○ 국가자격증인 정수시설운영관리사 3급 취득

○ 정수장 운영 관련 전문기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 자격증 취득 희망자, 정수처리업무 담당

○ 교육기간 : 5일(35시간)

○ 교육인원 : 25명/기 (2기, 총 50명)

○ 교육일정 : 1기 5.19 ∼ 5.23    2기 11.3 ∼ 11.7

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
수처리 공정	표준정수처리 및 고도정수처리 공정 전반 이론 및 문제 풀이	7
수질분석 및 관리	수질분석 및 정수처리 운영,수질관련 법령 이론 및 문제풀이	8
설비운영(Ⅰ)-기계	정수처리설비 중 기계설비의 이해 및 문제풀이	6
설비운영(Ⅰ)-전기	정수처리설비 중 전기설비의 이해 및 문제풀이	6
정수시설 수리학	정수장에서의 물의 흐름 이해, 정수설비(펌프)와 수리학 이론 및 문제풀이	6
입교 및 수료	교육만족도 조사 등	2
계		35

□ 먹는물 수질분석

□ 교육목표

○ 먹는 물 수질기준 항목 분석법 이해 및 실습

○ 기기를 활용한 수질분석 이론과 실험법 습득으로 수질분석 전문가 육성

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수질관리,수질분석 담당

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 15명/기 (2기, 총 30명)

○ 교육일정 : 1기 4.28 ∼ 4.30   2기 9.22 ∼ 9.24

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
먹는물 수질기준과 유해성	먹는물 수질기준 항목의 특성 및 인체의 유해성	2
UV/Vis를 활용한 먹는물 수질검사	UV/Vis 이론 및 분석 실습	3
AAS를 활용한 무기물 분석	AAS 분석 원리 및 응용 AAS를 활용한 무기이온 분석 실습	3
상수도와 유기물	상수도 관련 유기화합물 시험방법, 정도관리,안전 등 전반	2
유기물 분석	GC/MS, LC 분석원리 및 응용 GC/MS, LC를 이용한 유기물 분석 실습	2
습식 분석	분석화학의 기초이론 이화학적 수질분석 이론 및 실습	2
IC를 활용한 무기이온 분석	IC 분석원리 및 응용 IC를 이용한 무기이온 분석 실습	2
ICP/AES를 활용한 무기물 분석	ICP/AES 이론 및 응용 ICP/AES를 이용한 무기금속 분석 실습	3
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	2
계		21

□ 먹는물 미생물분석

□ 교육목표

○ 먹는물 관련 법규에 규정된 미생물 검사의 이해 및 실무적용

○ 미생물 실습을 통한 검사의 정확도 및 숙련도 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수질관리,수질분석 담당

○ 교육기간 : 3일(21시간)

○ 교육인원 : 15명/1기

○ 교육일정 : 6.16 ∼ 6.18

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
상수도 미생물 일반	상수도 미생물 관리 개론, 미생물 검사 정도관리	2
조류이론 및 실습	조류의 분류 및 생태 등 이론 및 계수 실습	2
바이러스 검사	정수처리기준에 따른 바이러스 관리 방안 물환경 바이러스 검사이론 및 현장견학	2
조류독소 이론	녹조현상의 원인이 되는 식물성 플랑크톤에서 생성되는 마이크로시스틴, 아나톡신-a 등 조류 독소 물질에 대한 이론	1
원수 미생물 검사	취수원수 등의 총대장균군 및 분원성 대장구균의 개념 및 검사이론	2
원수 미생물 검사 실습	취수원수 등의 총대장균군 및 분원성 대장구균 검사 실습	2
먹는물 미생물 검사	먹는물의 총대장균군. 대장균 및 일반세균 이론 및 실습	3
원생동물 검사	정수처리기준에 따른 원생동물 관리방안 물환경 원생동물 검사이론 및 현장견학	1
병원성 미생물	살모넬라 등 병원성 미생물 검사 이론	2
맛,냄새 분석	생물원인 맛, 냄새 분석 및 실습	2
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	2
계		21

수질자동감시시스템

□ 교육목표

○ 수질자동감시시스템 구성 및 원리, 운영방법 등 이해

○ 수질측정 데이터 분석 및 통계적 처리 이해

□ 운영계획

○ 교육대상 : 수질자동감시 시스템 운영 및 제어실 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 6.2 ∼ 6.3

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
수질자동감시시스템 일반	수질자동감시시스템의 운영 제반사항 수돗물 수질이해 등 운영관련 지식	2
수질자동감시시스템 전송 및 감시실습	SWN의 전송 및 감시시스템 실습	3
상수도와 자동제어	상수도에서 수질자동 측정 자동제어시스템 관련 이론 및 사례	2
수질데이터의 분석 및 해석	수질자동측정자료의 통계적 분석 데이터 정밀도 제고방안	3
SWN의 수질 자동측정기 실습	SWN에서 운영중인 측정기 유지관리 실습 (교정 및 세척 등)	2
환경측정기기 정도검사	먹는물 및 수질분야 형식승인 및 정도검사 제도 등	1
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	1
계		14

신재생에너지․에너지 절약

□ 교육목표

○ 신재생 에너지의 종류별 특성, 활용사례에 대한 전반적 이해

○ 에너지 절약, 효율화를 통한 수돗물 생산비용 절감방안 연구

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수장 시설운영 담당(기계,전기)

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/기 (2기 총 40명)

○ 교육일정 : 1기  3.24∼3.25   2기  6.9~6.10

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
에너지 변화와 기후 동향	에너지 기후변화 시대의 도래, 탄소시장의 형성, 온실가스 배출 전망, 시나리오, 에너지효율 수준 등	2
태양광의 이해 및 적용사례	태양광의 이해 업스트림 밸류 체인의 이해 다운스트림 사업의 이해	1
신재생 에너지 개요	신재생 에너지원별 개요 (태양광/풍력/수력/연료전지 원리 및 특성) 기타 신재생에너지 원리 및 특성	2
ESCO 사업	ESCO사업 개요, 현황, 사례 및 활성화 방안	2
지열 히트펌프 개발과 활용	지열시스템의 개요, 지열히트펌프의 종류 및 적용사례	2
조명설비 개선을 통한 에너지 절약	기술개요, 실내외 LED조명 설치사례, 에너지 절감 융합기술	2
모터펌프 에너지효율 최적화 관리	모터펌프 동력비 절감시스템 소개 정수장에서의 적용 방안 및 사례 연구	2
입교 및 수료	교육만족도 설문조사 등	1
계		14

약품처리

□ 교육목표

○ 기후변화에 따른 원수 수질여건에 적합한 최적의 정수약품 투입

○ 신기술, 신제품 보급에 따른 정확한 취급요령 숙지

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수센터 정수처리 담당

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 24명/기 (2기 총 48명)

○ 교육일정 : 1기  3.24 ∼ 3.25   2기  6.9 ~ 6.10

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
정수약품 일반	응집제, pH조정제, 염소, 활성탄 등 약품의 성상 및 적정 주입 방법	2
수처리제 일반	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준	2
약품설비 일반	약품주입설비, 소독설비, 흡착설비 적정가동법	3
계		7

고도정수처리

□ 교육목표

○‘14년 고도정수처리공사 완료에 따른 실무자의 고도정수처리 이해

○ 이론 및 현장실습 교육을 통한 고도정수처리 공정 운영기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 정수센터 운영 및 수질관리 담당

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 14명/기 (3기 총 42명)

○ 교육일정

1기	2기	3기
3.27∼3.28	6.26∼6.27	10.16∼10.17

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
활성탄 개론	활성탄 흡착 이론, 활성탄의 종류 및 성능 평가 활성탄 공정 설계 및 운영, 활성탄 재생	1
오존/AOP 개론	오존/AOP 산화이론, 오존시스템 공정, 오존공정 설계 및 운영, 배오존/잔류오존 처리 방안	1
UV 개론	소독이론, UV/대체소독제별 비교, UV 종류 및 특성, UV 설비 및 운영	1
막 개론	막여과 이론, 막분리 기술별 특징, 막재료 개발 동향, 막공정 설계 및 운영	1
고도처리설계 및 최신기술 동향	국내외 고도정수처리 기술 비교, 고도정수처리 설계사례, 최신 고도정수처리 기술 소개	2
고도정수처리 운영	서울시 고도정수처리운영 매뉴얼 해설 고도정수처리 도입과정 및 운영결과 운영상 문제점 및 조치사례	2
고도정수처리 실험	고도정수처리공정 수질모니터링 및 효율평가 실습 활성탄 채취 및 품질검사 실습, 실험결과 해석	2
고도처리시설 유지관리	오존시스템 유지관리(오존발생기실), 오존공정제어 실습(중앙제어실), 입상활성지 역세척 실습(입상활성탄지)	2
입교 및 수료	등록 및 교육만족도 조사 등	2
계		14

정전사고대비 조치요령

□ 교육목표

○ 수배전반 조작 및 모터펌프 운전방법 습득을 통한 정전 등 비상상황 발생시

조치능력 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 종사자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 25명/기 (4기 총 100명)

○ 교육일정

1기	2기	3기	4기
5.8∼5.9	6.12∼6.13	9.30∼10.1	11.11∼11.12

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
전기기초	전압, 전류, 저항, 전력, 역률, 측정기구	1
접지시설 및 감전사고 예방	접지의 기초, 피뢰 및 접지시스템의 협조	1
원격감시제어 및 계장설비	센서 및 제어기, 컴퓨터, 감시제어 및 데이터 수집, 계장설비	1
수배전설비 및 보호계전기	수배전설비 및 보호계전 시스템	3
기전설비 현장실습	수배전설비 조작방법 및 펌프 운전, 기전설비 사고사례	8
계		14

전기사고분석 및 대책 실무

□ 교육목표

○ 전기사고 분석능력 배양

○ 전기관련 법규 및 전기설비기준 내용을 습득하여 전기설비 유지관리능력 배양

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 전기분야 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 4.10 ∼ 4.11

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
건축전기설비	전력기술의 국제표준화, IEC 60364의 개요, 전기안전	3
전력계통과 기술계산	전기일반(전기발견, 전기 실용화) 전력계통기술계산(고장전류계산, 계전기보호협조설정)	4
전기안전관리	수전설비의 안전관리, 전기설비사고 발생원인 및 대책	3
기술기준 해설	전기설비기술기준 및 판단기준 해설	4
계		14

전기방식 및 이상전압 방지대책 과정

□ 교육목표

○ 전기방식시스템의 유지보수 등 기초적인 전기방식 관련업무 습득

○ 이상전압 발생원인과 서지보호대책에 관한 일반사항

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 5.29 ∼ 5.30

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
전기방식 기초	부식의 개요, 부식의 열역학과 속도론, 부식방지대책	3
전기방식시설 유지관리	방식 전위의 관리, 방식시설간 간섭, 피복손상 탐측 및 관리, 방식시설물 점검	4
이상전압 기초이론	서지의 발생 및 기초, 서지보호 소자, 각 보호소자의 특성과 응용회로	3
서지보호 대책	단계별 검토사례, 발생원인별 대책, 개폐 및 기동에 의한 서지	4
계		14

오존시스템 및 모터펌프 실무

□ 교육목표

○ 오존시스템 운영 및 유지관리 기술 습득

○ 펌프 기본이론 및 고장 진단과 대처력 향상

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 9.18 ∼ 9.19

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
오존시스템	오존시스템 개요 및 일반사항 오존발생기 종류 오존시스템의 구성 잉여오존 파괴 시스템	3
오존시스템	오존시스템 운영 및 유지관리 소모품의 교체주기 고장의 원인 및 조치방법	3
모터펌프	펌프의 기초이론 이해 펌프의 운전 펌프의 고장진단 및 대책	7
계		13

디지털 보호계전기

□ 교육목표

○ 디지털 보호계전기 사용법 습득

○ 고,저압차단기 구조 및 관리요령 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 기전설비 근무자

○ 교육기간 : 2일(14시간)

○ 교육인원 : 20명/1기

○ 교육일정 : 10.14 ∼ 10.15

□ 교육내용

과목명	주 요 교 육 내 용	시간
디지털 보호계전기	유도형과 전자화배전반 특징	3
	디지털 보호계전기 기능 및 특징	2
	디지털 보호계전기 설정방법 및 설정사례	2
	디지털 보호계전기 조작 및 사용법	4
	고저압차단기 및 개폐기 구조와 원리	3
계		14

통합감시제어 실무

□ 교육목표

○ 정수센터 통합감시제어 등 기전시설 운용 능력 배양

○ 정수센터별 맞춤형 현장교육으로 실무에 즉각 활용

□ 운영계획

○ 교육대상 : 공업직 및 기전운영직

○ 교육기간 : 1일(7시간)

○ 교육인원 : 20명/1기 (12기 총 240명)

○ 교육일정 : 4.~ 6.(기전설비과 별도계획 수립 시행)

□ 교육내용

- 통합감시제어 시스템 운영 및 고장시 응급조치 요령

- 자동제어(PLC)편집 및 시스템 운영체계 등

※ 주관과에서 세부내용 계획중임