문서번호	교량안전과-6152
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		유제천	04/10 이용심
협조
	주무관		배상현

하자 검사 결과 보고

( 일상유지 보수공사 - 연간단가 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

도시안전본부

(교량안전과)

하자 검사 조서

공 사 명		2013년 교량 및 복개구조물 일상유지 보수공사 - 성동
공 사 개 요		○용 비 교 - 전기시설 5,714m
계 약 자		충정종합건설(주) 대표 김 성 복
착 공 일		2013. 03. 12
준 공 일		2014. 02. 26
하 자 담보기간	시기	2014. 02. 27
	종기	2017. 02. 26
하 자 검 사 일		2015. 03. 27
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2015  03.  27.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		2012년 고가도로 및 일반교량 일상유지 보수공사 - 교량
공 사 개 요		○용 비 교 - 초속경무수축몰탈 3.36㎥ ○한남1고가 - 단면복구 0.5㎡, 충격흡수시설 1개 ○서울역고가 - 강재도장 12㎡, 조합페인트칠 3.6㎡, 단면복구 1.6㎡ 스테인레스 강관배관 설치 279m
계 약 자		㈜에스지공영 대표 김 광 호
착 공 일		2012. 03. 26
준 공 일		2013. 02. 25
하 자 담보기간	시기	2013. 02. 26
	종기	2016. 02. 25
하 자 검 사 일		2015. 03. 27, 31
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2015  03.  31.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		2013년 도로시설물 일상유지보수공사 - 서부
공 사 개 요		○한남1고가 - 단면복구 9.96㎡, 후타재 보수(A1, 한남동방향) 3.6m - 점검통로 설치 31.6m, ○서울역고가 - MSK 포장37.5㎡, 공간비계설치 1,353㎡, 단면복구 395.74㎡ 표면처리 1,017.96㎡
계 약 자		은서보강기술(주) 대표 이 승 우
착 공 일		2013. 04. 08
준 공 일		2014. 02. 27
하 자 담보기간	시기	2014. 02. 28
	종기	2017. 02. 27
하 자 검 사 일		2015. 03. 27, 31
검 사 결 과		○한남1고가 : 후타재 파손(A1, 한남동 방향)
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2015  03.  31.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		서울역 고가 보수공사 - 교량
공 사 개 요		- 신축이음후타재보수 139m, 박층포장 1,416㎡, 균열보수205m 단면보수 420㎡, 상판보수 135㎡ 받침설치(1000KN):27개 가시설설치 등
계 약 자		우룡건설(주) 대표 최 부 영
착 공 일		2012. 05. 14
준 공 일		2012. 12. 17
하 자 담보기간	시기	2012. 12. 18
	종기	2015. 12. 25
하 자 검 사 일		2015. 03. 27, 31
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2015  03.  31.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자사진대지

	한남1고가도로 A1(한남대교방향) 후타재 파손