문서번호	시설과-1714
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	임병국	04/17 안해칠
협 조

하늘·노을공원 사면계단

제3차(최종) 안전점검 계획

2015. 4

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

하늘·노을공원 사면계단

제3차(최종) 안전점검 계획

하늘·노을공원 사면에 설치된 사면계단과 계단주변 사면 및 석축 등의 변위·균열 발생여부 및 안전성 검토를 위하여 외부전문가(토질 및 기초) 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ	추 진 배 경

❍ 하늘계단(서측) 및 계단하부 석축구조물 변위·균열 발생 확인

❍ 하늘계단(동측) 및 노을계단의 구조가 하늘계단(서측)과 유사하여 사면계단 3개소 전체에 대한 외부전문가 안전점검 시행이 필요

Ⅱ	안전점검 계획

❍ 대상시설물 : 하늘계단(서측), 하늘계단(동측), 노을계단

❍ 점검일자 : 2015년 4월 24일 (금요일)

❍ 점 검 자 : 총 3명

- 서부공원녹지사업소 : 토건시설팀장 외 1명

- 외부전문가 : 서울시 건설기술심의위원 강병윤 (토질 및 기초 기술사)

❍ 점검사항

- 사면계단과 계단주변 사면 및 석축 등의 이상유무 확인 및 안전성 검토

Ⅲ	추 진 경 위

❍ ’15. 2. 24. : 해빙기 안전점검 시 하늘계단(서측) 석축균열 및 변위 발생 확인

❍ ’15. 3. 30. : 1차 외부전문가(토목구조) 안전점검 실시

⇒ 정밀안전진단 후 보수·보강이 필요함

❍ ’15. 4.  9. : 2차 외부전문가(토질 및 기초) 안전점검 실시

⇒ 구조물 및 사면의 거동여부를 장기적으로 관찰

Ⅳ	추 진 계 획

❍ 동 계획에 의거 ’15. 4. 24. 외부전문가(토질 및 기초) 안전점검 실시

❍ 최종(제3차) 외부전문가 안전점검 결과에 따라 보수·보강 계획 수립.  끝.