문서번호	물재생과-1520
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	박종석	04/20 김일운

2처리장 초침 4-7지 점검보고

2015. 04. 20

물 재 생 과

2처리장 초침 4-7지 점검보고

□ 날짜 : 2015. 04. 20

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침 4-7지 슬러지수집기

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 내부 샤프트 절단

□ 내용 : - 슬러지수집기 감속기 내부의 샤프트 절단으로 인하여 가동불가

- 슬러지이송체인의 가동이 불가능해져서 슬러지의 적체가 발생

하니 조속히 조치 요망

※ 첨부 : 사진.