출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수상관리과장
	김종억	04/24 나원호

	명에 의하여 한강내 성수기 이용객증가 대비 수상시설물 안전점검 계획과 관련하여 현장에 출장하고 그 내용을 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 4. 23.
*************************

보 고 내 용
일 시	2015. 4. 23. 13:00 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고서(4.23)
내용	□ 출장지 : 뚝섬, 잠실한강공원 □ 점검자 : 2명(김종억, 김인권) □ 근 거 : 수상시설물 안전점검 계획************************* □ 목 적 : 성수기 이용객 증가대비 수상시설물 안전점검 실시하여 안전사고 예방에 만전 □ 점검 및 지적사항 ○ 유람선선착장**** : 1. 구명부환 방치, 정비 진행중 ○ 방생법회 : 특이사항 없음 ○ 장애인수상스키협회(뚝섬) : 1. 선박검사증서 미비치, 2. 소화기 점검표 미비치 ○ 아리랑하우스 : 특이사항 없음 ○ 잠실유람선선착장(잠실) : 1. 노보트 물고임, 2. 보일러실 유류보관 및 정리미흡, 3. 소화기 점검표 미비치 ○ 유람선 코코몽크루즈호, 트리타니아호(2척) : 특이사항 없음 ○ 에이티씨개발(잠실) : 특이사항 없음 □ 조치계획 : 지적사항에 대한 시정 및 위반시 관계 규정에 따라 조치
비 고

뚝섬유람선선착장 구명부환 방치, 관리소홀	방생법회 점검
장애인수상스키협회 점검표 미비치	아리랑하우스 점검
잠실유람선선착장 노보트 물고임(관리소홀)	잠실유람선선착장 보일러실 유류보관, 정리미흡

잠실유람선선착장 소화기 점검표 미비치	잠실유람선선착장 구명부환 점검
잠실 유람선 2척 점검