문서번호	기전과-2815
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		04/27 최주용
협 조
	주무관		문준호

『2015년 4월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

성동도로사업소

(기  전  과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 11개소 CCTV 35대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 계약업체 : ㈜투윈스컴 박 성 하

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ㈜투윈스컴 최 우 철

시 설 명	CCTV	운영PC	점 검 결 과	정 비 사 항	점검일
마장지하차도	1대	1대	양호		7
성동지하차도	2대		양호		7
군자지하차도	2대	1대	양호	공유기 교체	7
신답지하차도	2대		양호	공유기 교체	7
답십리지하차도	2대	1대	양호		7
중랑지하차도	2대	1대	양호		7
동일로지하차도	2대	1대	양호		7
신내지하차도	6대	1대	양호		7
능산지하차도	6대		양호	공유기 교체	7
응봉지하차도	2대		양호	공유기 교체	7
금호터널	4대	1대	양호		7
옥수터널	4대		양호	공유기 교체	7
기전상황실		3대	양호		24

□ 용역비 집행내역

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
9,623,500	962,350	962,350	1,924,700	20.00%

□ 보고내용

○ 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 철저를 기하겠습니다.

따로붙임 : 1. 총괄내역서(4월) 1부.

2. 점검기록표 13매 1부(별철).

3. 점검사진. 끝.