문서번호	시설관리과-9529
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전동근		고신석	05/06 우종근
협조
	주무관		이승영

보고서(대방배수지)

2015.  5.

남부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 대방배수지 항내 거품발생과 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 05. 06.

보고자 : 지방시설주사보 전동근

현  황

위    치 : 대방배수지

발생일시 : 2015년 03월 20일(금)

본부 대책 회의 : 2015년 04월 30일(목)

- 배수지 거품발생 최소화를 위한 개선안 도출

문제점

배수지 항내 유출부에 거품이 발생하여 심미적으로 좋지않음

해결방안

살수기를 제작하여 거품에 분사하여 거품제거

정수장 살수기 참고

조치 의견

위와 같은 실정으로 살수기을 제작하여 배수지내 거품을 제거코자 하며 우선 관내 시설물 연간단가업체인 『2015년 동작․영등포 관내  상수도 시설물 설치 및 보수공사』성신진흥산업개발㈜ 대표 김보민에게 제작토록 작업지시코자 합니다.

공사내용

- 공사개요 : 살수기 제작(700천원). 끝.