배수지 항내 거품발생 확인 보고서

결재	주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
	정승경	손호철	05/11 차윤기

	명에 의거 우리정수센터 급수수계 배수지 항내 거품발생여부를 현장확인하였기 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 5. 8.
보고자 공업6급 최 진 수 공업6급 강 석 규 공업6급 정 승 경 연구사 이 준 호 연구사 변 승 헌 광암아리수정수센터소장 귀하

□ 일 시 : 2015. 5. 8.(금) 10:00

□ 사 유 : 급수수계 배수지 항내 거품발생여부 확인차

□ 출장결과

○ 우리정수센터 급수수계인 송파구 오금배수지 항내 발생된 거품은 표면

보다는 벽체에 수위를 따라서 소량 관찰되었음

○ 암사정수센터 급수수계인 강동구 길동배수지는 표면도 오금배수지 보다

더 많이 육안 확인 관찰되었고 벽체에 수위를 따라서도 소량 관찰되었음

번호	시설명	위치	지수	수계	비 고
1	오금배수지	송파구 오금동	2지	광암
2	길동배수지	강동구 길동	4지	암사	비교 확인차

※ 강동수도사업소 수질팀 직원(김명주)과 합동 관찰

□ 보고자 의견

○ 오금배수지 및 길동배수지 모두 우려할 상황은 아니라고 판단되나 지난주

비교시 거품이 다소 증가하였기 지속적 현장관찰을 실시하고자 함. 끝.