길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2866

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	03/03 代송근호

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	2/24(월)	2/25(화)	2/26(수)	2/27(목)	2/28(금)	3/1(토)	3/2(일)	계
2013년	110,564	95,681	102,303	90,757	95,526	100,265	105,713	700,809
2014년	97,163	107,019	100,179	103,837	86,117	113,650	110,479	718,444
증 ․ 감	-13,401	11,338	-2,124	13,080	-9,409	13,385	4,766	17,635

▢ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 공급량 증·감 현황

일공급량(㎥) 3/1(토)	일공급량(㎥) 3/2(일)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
113,650	110,479	-3,171	-2.79

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.17~2.23)	금주 공급량(㎥) (2.24~3.2)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
707,968	718,444	10,476	1.48

○ 분석 결과 : 전일 대비 공급량 3,171㎥(-2.79%) 감소

전주 대비 공급량 10,476㎥(1.48%) 증가