복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박태호	이은규	03/03 박태일

문서번호	예방과-3040

	명에 의하여 2014. 3. 3. (월) 위험물주유취급소 변경허가 업무추진과 관련 한미주유소에 출장하여 변경허가에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2014. 3. 3.
복명자 : 지방소방경 이은규, 지방소방위 박태호

복       명       내       용

건    명

위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(한미주유소)

내용

1. 민원접수-343호(2014. 3. 3) 『위험물주유취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다.

2. 위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 서류검토 및 현장확인 결과를 다음과     같이 보고합니다.

가. 확인대상

대 상	위 치	대표자	허가번호		설치 목적
			구 번호	신 번호
한 미 주유소	서울특별시 강동구 성내로32 (성내동)	SK네트웍스(주)한미주유소 대표이사	제31-0255-070829호	제31-0255-140303호	판매용

나. 확인일시 : 2014. 3. 3. (월)

다. 확인내용

○ 주유설비 등

- 4복식 고정주유설비 2대 ⇒ 3대

- 현수식 주유설비 2대 ⇒ 철거

- 2복식 고정주유설비 1대 ⇒ 철거

- 2복식 고정급유설비 1대 ⇒ 변경없음

○ 펌프설비 철거

○ 배관 신설 및 교체, 철거

○ 세차설비 교체

○ 세차장 면적 축소(건물 벽 일부 철거)

○ 변경 위험물주유취급소 시설 도면 및 서류 등

내용	3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한바, 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 같은법 시행규칙 제37조 [별표13] 규정에 적합함으로 변경허가 처리하고자 합니다.
비 고	붙임 위험물주유취급소 변경허가 신청서 사본 1부.