함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대현산 이중화 통수(실증테스트) 관련 관계자회의 참석 요청

1. 배수과-3063호(2015.5.11.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 대현산 이중화 통수를 위한 관로세척이 정상적으로 완료 되어감에 따라 구의정수센터(용마 송수펌프 ⇒ 월계 송수관로)에서 뚝도 대현산배수지 공급가능 여부 실증테스트를 시행하고자 아래와 같이 관계자회의를 개최하고자 하오니 관련부서에서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 대현산 이중화 송수관로 공급가능 여부 실증테스트 관계자회의 개최

- 일  시 : 2015. 5.15(금) 16:00

- 장  소 : 뚝도 고도정수처리시설 공사 현장사무실(회의실)

- 참석자 ┏ 본 부 : 급수운영과, 고도정수반(구의, 뚝도 시운전팀 포함) 담당

┣ 동부수도(급수운영과, 시설관리과), 구의, 뚝도(정수과) 담당

┗ 뚝도 고도정수처리시설공사 감리단 및 시공사

- 회의내용 : 대현산 이중화 송수관로 세척완료에 따른 대현산배수지 공급가능 여부(수질, 공급량, 지속공급 등)에 대한 실증테스트 실행계획 협의

※ 실증테스트 추진계획(안)

- 기  간 : 2015. 5.18 ~ 5.20(3일간)

- 방  법 : 구의 용마 송수펌프로 대현산배수지 공급 가능여부 점검. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,고도정수반장,동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장)
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	05/14 이규상
협조자
시행	배수과-3185	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개