상수도시설물(환경정비) 작업계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	05/18 이계환

시설관리과-7408호(2015.05.18)『우이2증압장 배수펌프 연결배관 복구계획』건에 대하여 아래와 같이 작업지시를 시행코자 합니다.

1. 현  황

- 시 설 명 : ******

- 시설현황 : ***********************************

2. 설치현황

지시번호	위 치	공 종	규격	수량	작업방법			작업조건		비고
					인력	기계	기계+인력	주간	야간
환경정비 15	우이동 296 (우이2증압)	배수펌프 연결배관교체	연결배관교체 (PVC D=50㎜,L=3.0m)	1			○	○
기 타 지시사항

3. 조치의견

- 상기와 같은 사항으로 우이2증압장내 배수펌프 연결배관 교체공사를『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.