		서울대학교
수신	서울특별시 남부수도사업소장
(경유)
제목	서울대학교 BK국제관 상수도 배관 점검 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울대학교 BK국제관은 2015년 3월 말 수도 메인 계량기와 세대 내 계량기를 전면 교체 했으나, 매달 공용분 실사용 수도 사용량 대비 메인 수도 검침값의 차이가 대략 1,000~1,500t 가량 발생하므로 원인 규명을 위해 아래의 항목에 대하여 서울특별시 남부수도사업소의 점검 필요성이 판단되어 방문 점검 협조 요청을 드리니 협조하여 주시기 바랍니다.

3.점검요청내용

순번	BK국제관 상수도 배관 점검 요청내용
1	BK국제관 외부 수도 배관 누수 점검
2	내부 수도 배관의 누수 및 기타 이상 상태 여부 점검

끝.

							서울대학교총장
실무관										담당관										행정관									장학복지과장
협조자
시행			장학복지과-4148									(	2015.05.19.					)		접수			급수운영과-9099								(	2015.5.20.					)
우	-																				/
전화		02-880-5072						/전송			02-888-9671					/	aivason2@snu.ac.kr												/	null