투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제 목	도림천1복개상 PC암거설치관련 검토의견

1. 도시기반시설본부 토목부-10067(2015.5.15.)호와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로 6-1공구관련으로 도림천1복개구조물에 설치계획인 접속시설 PC암거설치관련 업무협의에 대해 검토의견을 아래와 같이 회신합니다

○ 시공시 도림천1복개구조물 기존 옹벽에 시설물이 손상되지 않도록 주의시공하고(옹벽기초,슬라브하부지지 기둥부 등), 손상발생시 작업중지후 즉시 사업소로 연락조치하시고 관계전문가 입회하에 시공

○ 접합부 옹벽철거시 시설물 손상을 최소화 하기위해 무진동공법 적용 검토하시기 바라며, 실제 공사시행전 사업소 연락바라며

○ 접속시설 암거 확대설치에 따른 구조물의 안정성확보를 위해 해당분야 전문가의 구조검토를 받은후 구조검토서를 제출하여 주시기 바랍니다

○ 기존 도림천1복개구조물과의 PC암거 접합 시공시 정밀한 시공이 이루어져야하며 실제적인 강성이 발휘될 수 있도록 시공단계별 검토를 충분히 한후 시공하여 향후 시설물 유지관리에 지장없도록 조치하시기 바라며,만약 PC암거 접합 공사로인해 도림천1복개구조물 손상발생시 시설물 복구(피해보상)등 일체의 책임은 접속시설 시행자측에 있음

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		시설보수과장	05/26 이용재
협조자
시행	시설보수과-1824	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개