고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3076호	서대문구 홍은중앙로 156 (홍은동 8-26)		관구 스핀들 파손
고장사진1					고장사진2