문서번호	총무과-6725
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	총무과장	한성백제박물관장
김인철	김영선	05/29 이인숙

2015년 한성백제박물관

우기대비 특별 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2015년 한성백제박물관

우기대비 특별 안전점검 결과보고

한성백제박물관 및 부속건축물에 대한 2015년 우기대비 특별 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 재난 및 안전관리 기본법

○ 총무과-15975(2014.12.30.) 「2015년 한성백제박물관 시설물 유지관리 계획」

○ 총무과-6405(2015.5.21.) 「2015년 우기대비 특별 안전점검 계획」

□ 점검개요

○ 점검기간: 2015.05.21.~05.27.

건축물 명칭	대지위치	연면적(㎡)	준공연도	비 고
한성백제박물관	위례성로 71	19,423.06	2010.10.20	지하3층,지상2층
몽촌역사관	올림픽로 424	1,666.2	1991.02.28	지하1층,지상1층
움집터전시관	올림픽로 424	670.19	1993.06.28	지상1층
백제학연구소	올림픽로 424	617.62	1989.06.01	지하1층,지상1층

○ 점검방법

- 분야별 시설관리 담당이 육안 및 시운전 점검

- 점검반원: 각 분야별 담당자(준공무직 포함)

○ 점검결과

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관 백제학연구소	○ 건축분야: 이상 없음 ○ 녹지분야: 이상 없음 ○ 전기분야: 이상 없음 ○ 통신분야: 이상 없음 ○ 기계분야 - 관제센터 에어컨 고장 ⇒ 5.29.~6.2. 수리예정
몽촌역사관 움집터전시관	○ 건축분야: 이상 없음 ○ 설비분야: 이상 없음

○ 점검결과에 따른 조치사항

- 보수가 필요한 부분은 보수계획 수립하여 보수·보강공사 시행

붙임  2015년 우기대비 안전점검 체크리스트 7부.  끝.