문서번호	자활지원과-3052
결재일자	2014.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자활시설팀장	자활지원과장
최은정		홍춘식	03/04 양재연
협조	자활정책팀장		나병우
	자활보호팀장		유정태

2014년도 해빙기 대비

노숙인시설 안전점검 계획

2014. 3.

복지건강실

(자활지원과)

2014년도 해빙기 대비

노숙인시설 안전점검 계획

해빙기를 앞두고 겨우내 동결 되었던 지반 및 시설물 등의 예기치 않은 사고가 발생할 우려가 있어, 노숙인시설에 대해 일제 안전점검을 실시하여 안전사고를 미연에 방지하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「사회복지사업법」제34조의4(시설의 안전점검 등)

□ 도시안전과-3532(2014.02.14.)호,「2014년 해빙기 안전관리계획 통보」

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : 2014. 3. 3.(월) ~ 3. 21.(금)

□ 점검대상 : 노숙인 시설 54개소(붙임 1)

○ 시립·구립·법인·개인 등 모든 시설

- 노숙인 자활시설(31),재활시설(8),요양시설(4),일시보호시설(4),종합지원센터(2),

쪽방상담소(5)

□ 점검반 : 기관(부서)실정에 따라 탄력적으로 편성(최소 2인 1조)

○ 자치구별 점검 시 시민참여(시설 이용자 및 시민단체 등) 권장

○ 전기․가스 안전공사, 소방서 등 유관기관 합동점검 실시

□ 점검방법 : 자치구에서 해당 관할시설 점검

○ ‘해빙기 노숙인시설 안전점검조사표’에 의거 현장방문 점검

- 점검매뉴얼에 의거 시설 자체 점검(1차)

- 시․자치구 공무원 점검(2차) : 시설자체점검결과 확인 및 미비사항 보완조치

○ 주요 지적사항에 대하여는 지속 관리(조치 전․후 사진촬영)

○ 최근 점검 시 지적사항을 사전 파악하여 이행실태 확인

※ 동절기 지적시설(7개소)은 시·구 합동점검(붙임 2 참고)

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

○ 긴급을 요하는 사항은 즉시 방안 강구(자체예산, 예비비 등 활용)

○ 장기적 보완이 필요한 사항은 기능보강사업 등을 통해 정비

○ 시설물의 재해예방 및 안전성 확보 등을 위해 육안상 심각한 균열 발생  또는 필요하다고 인정되는 경우 안전진단 실시

Ⅲ		중점 점검사항

□ 소방, 방화 및 대피시설

○ 소방, 방화 피난시설의 적정설치 및 유지관리 상태

○ 내장재의 불연화 여부 및 방화구획․비상구의 적정 여부 등

○ 자체 소방계획 수립 및 이행상태 등

□ 건축 및 시설

○ 기둥, 보, 슬래브 등 주요 구조부의 손상 및 균열 여부

○ 지반침하 등에 의한 구조물 균열 및 누수, 붕괴 위험 여부

○ 옥상 물탱크, 적치물 등 과하중 상태

○ 옹벽, 담장, 축대 등의 안전성 여부 및 배수시설 상태 등

□ 전기 및 가스

○ 누전․가스차단기, 경보기 등 정상 작동 여부

○ 전기배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부

○ 가스밸브 작동 및 노후 여부, 배관 매설, 고정 상태

○ 가스용기 관리상태 및 주변 가연성 물질 방치 여부 등

□ 기 타

○ 유관기관과의 비상연락망 구축 여부

○ 시설별 대피계획 수립 및 모의훈련 실태

○ 시설점검․정비의 기록 및 기록 관리 여부

○ 화재보험 가입 여부 등

Ⅳ		행정사항

□ 노숙인시설 안전점검결과 제출

○ 해당 자치구는 관할 시설에 대해 자체점검 계획을 수립하고, 점검체크리트

에 의해 점검 후 2014. 3. 21(금)까지 제출(자치구 ⇒ 자활지원과)

○ 보고서식 : 붙임 3, 4호 서식

- 보고내용 : 점검개요, 점검결과(총괄), 분야별지적사항, 조치사항(수범사례), 조치사진

□ 안전점검 추진 시 준수사항 이행 철저

○ 자치구 점검반에 시설이용자 또는 시민 참여 권장

○ 전기·가스안전공사, 소방서 등 유관기관과 합동점검 권장

○ 시설종사자 등을 대상으로 안전교육 실시 후 결과보고

○ 점검과정에서의 문제점과 대책, 제도개선, 수범사례, 시민의견 등 적극 발굴 제출

□ 자치구에서는「사회복지시설물 재난대비 및 안전관리 매뉴얼」을 각

시설에서 상시 부착하여 활용할 수 있도록 안내

붙 임  1. 노숙인 시설현황 1부.

2. 2013 동절기 대비 안전점검 지적사항 1부.

3. 노숙인시설 안전점검결과 보고서식 1부.

4. 시설별 점검표(해빙기) 1부.

5. 사회복지시설물 재난대비 및 안전관리 매뉴얼.  끝.