문서번호	기전설비2과-872
결재일자	2014.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	주무관		기전설비2과장
최일진	백민	성태진		03/04 김두석
협 조

달빛무지개분수 수전설비 점검결과 보고

2014. 3

시   설   부

(기전설비2과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

달빛무지개분수 수전설비 점검결과 보고

달빛무지개분수 수전설비 수배전반(ACB 차단기)을 점검한 결과 고장으로 안전사고 위험과 가동에 어려움으로 부품의 교체와 수리를 하고자 합니다.

점검일자 : 2014. 2. 5

점 검 자

○ 4명(김용주, 최일진, 김호진, 진수용)

점검내용

○ 수전설비 및 수배전반 기타등을 자체 점검

점검결과

○ 수배전반(ACB 차단기) 및 중앙제어장치 고장

M3(ACB 차단기)	M5(ACB 차단기)	중앙제어장치

조치의견

○ 수배전반 조작스위치 및 기타시설을 신속히 교체하여                 안전사고예방 및 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

소요예산

○ 소요예산 : 약 3,000천원

- 중앙제어장치 수리 : 1,000천원

- ACB차단기 수리   : 2,000천원(1,000천원×2개소)

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 기전시설 유지관리,                                 공공운영비. 끝.