【 양수기 보유 현황  】

1. 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
잠실안내	엔진 펌프	2	9 5.5		1800 1100	휘발유	40	300	창고	경운기	#############	안순식
잠실안내	엔진 펌프	3	10			경유	40	300	창고	경운기	#############	안순식	경운기부착 이동식