문서번호	정수과-2630
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김성재		이태일	06/08 권오식
협조
	주무관		박근희

수질연구실 물품 불용계획

2015. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

수질연구실 물품 불용계획

수질연구실에서 보유중인 물품 중 내용년수 경과 및 고장으로 인하여 사용이 불가능한 물품들을 아래와 같이 불용처리 하고자 합니다.

관련 근거

❍ 공유재산 및 물품관리법 제75조

❍ 서울특별시 공유재산 및 물품관리조레 제71조, 제72조, 제73조

대상 물품

연번	정부물품 분류번호	품 명	제조사 및 모델명(규격)	구입가격 (원)	수량 (대)	취득년월일	내용 년수
1	41******* 20479158	미량원심분리기	한일, Micro 17R, 고속미량	14,995,000	1	04-01-13	10년
2	41******* 20410994	실험용세척기	신생, SSWC-1011, 전자동System, 600×600×800mm	11,996,000	1	06-07-26	10년
3	41******* 20552349	유속계	Kenek, VMT3-200-13P, 전자유속계	8,500,000	1	04-10-13	10년
4	41******* 20660953	미립자 계수기	Beckman coulter, US/Z1, 입자계수기	36,245,000	1	04-10-13	7년
5	41******* 20593400	pH측정기	Hach, US/ec-10	3,900,000	1	04-10-13	10년
6	47******* 20663895	자-시험기	3JAT001, 300rpm, 교반수6개	7,529,000	1	04-1-13	10년

불용사유

품 명	용 도	불용사유	실험장비 대체
미량원심 분리기	시료 전처리	- 내용년수 경과 및 현재 고장상태임 - 향후 계속적인 사용 계획이 없고 경제적수리한계금액 보다 수리비가 크므로 불용하는 것이 경제적임	대체 필요없음
실험용 세척기	초자세척	- 사용빈도수가 낮고 현재 고장상태임 - 경제적수리한계금액 보다 수리비가 크므로 불용하는 것이 경제적임 ※ 제품단종으로 부품수급 어려움	대체 필요없음
유속계	유속측정	- 내용년수 경과 및 현재 고장상태임 - 경제적수리한계금액 보다 수리비가 크므로 불용하는 것이 경제적임 ※국내수리 불가하여 일본 본사에서 수리필요	대체 필요없음
미립자 계수기	플럭입자수 측정	- 내용년수 경과 및 현재 고장상태임 경제적 수리한계금액이 0원 이하임	FSI(플럭성장지수)측정기로 대체 가능
pH측정기	pH측정	- 내용년수 경과 및 현재 고장상태임 제품단종으로 수리불가	기존 보유측정기 2대로 대체가능
자-시험기	자-시험	- 내용년수 경과 및 현재 고장상태임 - 경제적수리한계금액 보다 수리비가 크므로 불용하는 것이 경제적임	기존 보유장비 2대로 대체가능

행정사항

❍ 물품 불용계획서 제출 및 불용처리 요청(행정관리과)

붙임 : 1. 불용내역서 1부

2. 경제적 수리한계 금액산정 결과 1부.

3. 업체 수리견적서 및 점검서 6부 끝.