함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자 참조(별도)
(경유)
제목	'94년 이전 건축 아파트(500세대 이상) 노후옥내급수설비 정비요청

1. 서울의 수돗물 아리수 행정에 귀 소의 깊은 관심과 협조에 감사드리며, 우리

수도사업소는 항상 맑고 깨끗하며 믿고 마실수 있는 아리수 공급에 최선을 다하고 있습니다.

2. 우리사업소에서 관내 94년 이전 건축된 아파트(500세대 이상)에 대하여 옥내급수설비를 점검한 바 일부 아파트에서 비내식성관(강관,아연도강관 등)으로 각 세대에 수돗물이 공급되고 있는 실정입니다.

3. 지난 2011년 11월 송파구 방이동 올림픽선수기자촌 아파트 사건과 같이 노후된 비내식성관의 파손에 따른 기계실 침수로 인하여 많은 세대에 단수가 발생하여 생활에 큰 불편을 겪은 일을 상기하시어,

4. 귀 소에서 관리하는 아파트의 노후된 비내식성관이 조속히 내식성관으로 정비(교체)될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

5. 또한 공용급수관 및 세대당 주거전용면적 85㎡이하인 경우 비내식성관 교체공사시 공사비 일부를 지원하는 사업을 실시하고 있으므로 참고하시기 바랍니다.

☞ 노후 옥내배관 개량공사비 지원 문의 :동부수도사업소 현장민원과(☎3146-2472, 3146-2474)  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박상권		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	06/09 최명익
협조자
시행	급수운영과-14143	(		)	접수		(		)
우	133-865	성동구 고산자로 10길 13(서울 성동구 행당1동 142-1) 동부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2747	/전송	02)3146-2789	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개