함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	'94년 이전 아파트(500세대 이상) 옥내급수설비 정비 협조요청

1. 항상 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀청에 감사드립니다.

2. 우리사업소 관내 ‘94년 이전 건축된 아파트(500세대 이상)의 옥내급수설비에 대한

일제 점검을 실시한 결과 일부 아파트에서 비내식성관(강관,아연도강관 등)으로 수돗물을 급수하고 있는 것으로 파악된 바,

3. 지난 2011.11.14일 송파구 방이동 올림픽선수기자촌 아파트의 노후된 비내식성관의 파손에 따른 누수 및 기계실 침수로 인한 약3,000여 세대 단수와 2012년 5월 동대문구 경동미주아파트의 노후된 옥내급수설비 관리 부주의에 따른 228세대 단수사고 등이 발생하기도 하였습니다.

4. 따라서 비내식성관의 누수 및 단수를 미연에 방지코자 아파트의 노후된 옥내급수설비가 정비(교체) 될 수 있도록 관리주체의 안전점검 시행 및 지도감독에 적극적인 관심과 협조를 당부드립니다.

	주택법 관련규정
○ 공동주택 안전점검(주택법 제50조, 시행령 제65조, 규칙 제29조) - 관리주체는 반기마다 안전점검 실시 - 반기점검 결과 안전도 취약 공동주택은 매월 실시 ○ 공동주택 지도감독(주택법 제59조, 시행령 제82조) - 관리주체에게 안전점검에 관한사항 보고요구, 자료의 제출 및 필요한 명령

첨부 : ‘94이전 건축 아파트(500세대 이상) 조사현황 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	성동구청장(주택과장),광진구청장(주택과장),동대문구청장(주택과장),중랑구청장(주택과장),현장민원과장
주무관	박상권		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	06/09 최명익
협조자
시행	급수운영과-14144	(		)	접수		(		)
우	133-865	성동구 고산자로 10길 13(서울 성동구 행당1동 142-1) 동부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2747	/전송	02)3146-2789	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개