문서번호	시설관리과-13283
결재일자	2015.6.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		최희권	06/16 우종근
협조

상수도관 이설 협의에 대한 검토보고

(신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 이설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

상수도관 이설 협의에 대한 검토보고

(신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 이설)

신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 조합에서 시행중인 공사 구간내 상수도관 이설공사 협의요청에 대한 검토보고임.

관련근거

“신길11재정비촉진구역 상수도관이설공사 협의요청” 건

□ 문서번호 : 두양 2015-06-03호와 관련임

요청내용

공 사 명  :	신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 이설공사

(위치 : 영등포구 신길동 263-5 ~ 261-12 일대)

공사기간  :	2014년 11월  ~ 2015년 10월 30일

저촉위치  :	영등포구 신길동 263-5 ~ 261-12 앞

이설개요  :	배수관  D=200mm, L=90.0m 이설

제수변 D=200mm×1, D=80mm×1 신설

가정인입관 연결(D=50mm이하) × 5개소 등

요청업체  :	㈜두양종합건설

검토내용

신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 이설공사 협의에 대해 당초 급수협의 조건에 의거 원인자 이설사항임으로 자체 이설토록 통보코자 하며, 밸브 신설 및 가정인입관 연결 등 이설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내

조치의견

상기 신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 이설공사 협의건은 첨부한 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자가 이설 시행토록 승인코자 합니다.

첨 부 : 1. GIS주변 관로도면 1부.

2. 이설배관계획도 1부.

3. 상수도이설승인조건 1부.  끝.