□ 최근 5년간 지하철9호선 사건,사고 현황

연번	공사명	사건,사고명	위 치	일 시	규 모 (피해내용)	원 인	조치결과	비고
	계
1	지하철9호선2단계 915공구건설공사	건물균열	927S1환기구 우측 삼성2파출소	2010.04	-지반의 부등침하로 본건물 전면 144, 증축부 후면 57㎜ 침하발생	-지하철 환기구 굴착작업 및 환기구 구조물 완료 후 되메우기 후 가시설 철거로 인한 지반변동	-전문업체 안전진단 실시 결과 균열보수 및 지반보강이 필요한 것으로 검토되어 지반보강공사 완료하고 삼성2파출소와 접한 평화장 건물 신축 후 건물 내부 인테리어 공사하기로 합의 -내부 인테리어 보수비용을 공탁하기로 하였으나 현재 경찰청 측이 소유기관이 아니라서 소유 기관 변경 추진 중으로 합의불가 통보, 리모델링이 아닌 동일규모의 파출소 건축물 신축 요구 -공탁이 불가하여 준공일내 건축물이 신축될 수 있도록 추진 예정
2	지하철9호선2단계 916공구건설공사	누수발생	봉은사역	‘14.07.03	상수도 파손	-상수도 연결부 이탈	-긴급복구 완료
		침하발생	봉은사역	‘15.03.19	도로침하 1.5×1.5m	-상수도 누수	-긴급복구 완료
		침하발생	봉은사역	‘15.03.29	도로침하 2×2m	-상수도 누수	-긴급복구 완료
		침하발생	삼성중앙역	‘15.04.02	#2출입구 주변 보․차도 침하	-하수관 연결부 이탈	-재시공 완료
		누수발생	봉은사역	‘15.04.16	보․차도 침하	-상수도 누수	-긴급복구 완료
		침하발생	봉은사역	‘15.04.26	도로침하 0.5×0.5m	-다짐부족	-긴급복구 완료

연번	공사명	사건,사고명	위 치	일 시	규 모 (피해내용)	원 인	조치결과	비고
3	지하철9호선3단계 919공구건설공사	도로함몰	석촌지하차도	`14.08.05	-도로함몰 1개소 및 지하차도 하부공동 6개소	-원인조사 진행중	-도로 및 지하차도 하부 복구
4	지하철9호선2단계 궤도공사	사망사고	봉은사로 지하터널 내 (928정거장)	‘13.06.06	-사망 1명	-지게차 운전자 부주의	-보험 및 보상처리 완료