□ 최근 5년간 지하철9호선 사건,사고 현황

연번	공사명	사건,사고명	위 치	일 시	규 모 (피해내용)	원 인	조치결과	비고
	계
1	지하철9호선2단계 915공구건설공사	건물균열	927S1환기구 우측 삼성2파출소	‘10.04	-지반의 부등침하로 본건물 전면 144, 증축부 후면 57㎜ 침하발생	-지하철 환기구 굴착작업 및 환기구 구조물 완료 후 되메우기 후 가시설 철거로 인한 지반변동	-관계기관(국회의원, 서울시, 경찰서, 시․구의원) 대책회의를 2회 개최하여, 안전진단 결과에 따라 보수․보강을 시행하는 것으로 합의하여 2014.3월 지반 보수보강 공사를 완료함. -세부적인 보수방법에 대해 협의 중 복구 책임자인 915공구 계약상대자(경남기업(주), 대원건설산업(주))의 기업회생절차 개시로 복구 일정 및 피해보상이 지연되고 있으나, 파출소자산 이관전 (서울시→기재부) 강남경찰서와 협의하여 조속 해결 예정
		침하발생	언주역	‘15.06.04	도로침하 1.5×1.5m	-상수도 누수	-긴급복구 완료
2	지하철9호선2단계 916공구건설공사	누수발생	봉은사역	‘14.07.03	상수도 파손	-상수도 연결부 이탈	-긴급복구 완료
		침하발생	봉은사역	‘15.03.19	도로침하 1.5×1.5m	-상수도 누수	-긴급복구 완료
		침하발생	봉은사역	‘15.03.29	도로침하 2×2m	-상수도 누수	-긴급복구 완료
		침하발생	삼성중앙역	‘15.04.02	#2출입구 주변 보․차도 침하	-하수관 연결부 이탈	-재시공 완료
		누수발생	봉은사역	‘15.04.16	보․차도 침하	-상수도 누수	-긴급복구 완료
		침하발생	봉은사역	‘15.04.26	도로침하 0.5×0.5m	-다짐부족	-긴급복구 완료

연번	공사명	사건,사고명	위 치	일 시	규 모 (피해내용)	원 인	조치결과	비고
3	지하철9호선3단계 919공구건설공사	도로함몰	석촌지하차도	`14.08.05	-도로함몰 1개소 및 지하차도 하부공동 6개소	-원인조사 진행중	-도로 및 지하차도 하부 복구
4	지하철9호선2단계 궤도공사	사망사고	봉은사로 지하터널 내 (928정거장)	‘13.06.06	-사망 1명	-지게차 운전자 부주의	-보험 및 보상처리 완료