“투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강당 천정형 시스템 에어컨 고장 발생에 따른 수리 계획 보고

1. 관련근거

가. 교육지원과-867(2015.1.22.)호 『2015회계년도 세출예산 편성 계획 시달』

나. 구조구급교육센터-1757(2015.6.22.)호 『강당 천정형 에어컨 고장 발생 보고』

2. 위와 관련 구조구급교육센터 강당에서 사용 중인 천정형 시스템 에어컨에서 냉기가 나오질 않는 상태가 지속되어 아래과 같이 유지보수(수리)를 하고자 합니다.

가. 건    명 : 강당 천정형 시스템에어컨 수리

나. 품    목 : 냉매충전 및 필터청소 등

다. 소요예산 : *******************

라. 결재방법 : 신용카드 결재

마. 수리업체 : LG전자 하이-엠솔루텍***  * *** ****************

** *  ******************)

바. 예산과목 : 서울소방학교 기본경비 / 공공운영비

사. 수리기한 및 장소 : 계약일로부터 7일 이내, 구조구급교육센터 강당

아. 검사(수)공무원 : 구조구급교육센터 지방소방장 서형문 지방소방위 박금주

붙 임 : 1. 강당 천정형 에어컨 고장 발생 보고(기안문) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 견적서 각 1부.  끝.

담당자	박금주		구조구급교육센터장	06/23 임정현
협조자	담당자	서형문		담당자	김희철		시설운영팀장	안서용
시행	구조구급교육센터-1770	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	joonimi@seoul.go.kr	/	부분공개