함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	중랑천 횡단 상수도관 통수 추진계획 통보

1. 본부 시설과-4108호(’15.6.12) 및 배수과-4284호(2015.6.24)와 관련입니다.

2. 본부 시설과에서 시행 중인 “중랑천 횡단 상수도관 이설공사”가 완료됨에 따라 송수관로 D1350㎜ 통수 추진계획을 붙임과 같이 통보하니 관련부서는 담수 및 세척작업 등이 추진 일정대로 시행될 수 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 통수 추진일정

○ 관로 충수 및 신설관로 담수 ------------------------------------ 6.30(화)

○ 세척작업 ---------------------------------------------- 7.1(수)~7.3(금)

○ 단계별 통수(정상수질 확보 후)

◈ 비상공급 대책 추진

○ 구의 ⇒ 대현산배수지 공급 중단 및 돌발 누수사고 등 비상시 공급할 수 있는 비상관로 확보

○ 조치사항

- 뚝도 대현산배수지 이중화 시행 예정인 7.6(월) 이전까지 세척작업 및 단계별 통수를 완료하여 비상시 공급관로로 활용할 수 있도록 조치

※ 밸브조절 및 세척작업 계획(도면 포함)을 수립하여 배수과로 제출(6.29. 한).

붙임 : 중랑천 횡단 상수도관 통수 추진계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설과장,동부수도사업소장
★주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	06/26 이규상
협조자
시행	배수과-4372	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개