서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	불꽃감지기관련 자료 현행화 및 자체 점검 협조 요청

1. 문화재청 안전기준과-4027(2015.06.26.) 관련입니다.

2. 2014년도 국정감사 시 지적된 K사의 불량 불꽃감지기에 대한 전수조사를 실시하고 불량제품 373개에 대한 전량 교체가 완료 되었는 바, 문화재 현장에 있는 불꽃감지기를 자체 점검하여 불량 상태가 발생하지 않도록 관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 국회로부터 문화재 현장에 설치된 불꽃감지기에 대한 자료요구 가 있어 파악하고자 하오니 현황 자료를 작성 및 현행화하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 현황기준 : 2015. 6. 30.(화) 기준

나. 제출일자 : 2015. 7. 2.(목) / 기일엄수

다. 제출서식 : 【붙임】참조(불꽃감지기가 없어도 “해당없음” 회신)

라. 준수사항

ㅇ 현행화 대상은 국가지정 문화재에 설치된 불꽃감지기

ㅇ 누락된 국가지정 문화재는 추가 작성

ㅇ 전수조사 자료는 국정감사 및 언론 등 대외자료로 제공되므로 오기 및 누락 사항이 발생하지 않도록 각별히 유념

붙임 : 불꽃감지기 전수조사 작성서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),용산구청장(문화체육과장),은평구청장( 문화관광과장),성북구청장(문화체육과장)
주무관	김동천		문화재보존팀장	이종혁		역사문화재과장	06/29 代장청락
협조자
시행	역사문화재과-14045	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개