정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	이택호	07/07 정재현

시 행	시설보수과-5710	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2015.7.7.	대시민공개

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
정릉지하차도	터널 B=6.25m,L=41m 옹벽 B=6.3m,L=109m	법정외	2007. 11	지방시설서기보	이 택 호

□ 점 검 일 : 2015년 7월 7일(화)

□ 점 검 자 : 지방시설서기보  이 택 호

지방시설주  사   김 영 원

※ 시설보수과장 합동 점검

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	보 고 내 용	공사규모	손상등급	조 치 내 용	비 고
1		특이사항 발견 못함

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상등급	조 치 계 획	전 문 가 자문여부
1		특이사항 발견 못함

끝.