아리수샘터 수질검사 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	07/07 서경만

용산구 아리수샘터 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  07. 07.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 아리수샘터 수질검사

□ 출장일시 : 2015. 07. 07(화) 09:30 ~ 16:40

□ 출 장 자 : 수질팀 1명 (시설관리7급 강구일)

□ 출장내용 : 현장 수질검사실시 및 수질검사

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			비 고
				적합	미통수	동파예방 단수조치
1	신용산초교 아리수샘터	현장 수질검사	1지점	1	0	0
2	효창공원 아리수샘터	현장 수질검사	1지점	1	0	0
3	노들섬	현장 수질검사	1지점	1	0	0

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과는 관련부서에 통보하고자 함.  끝..

붙임  수질검사 내역서 1부.  끝.