서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(시장경제과장)
(경유)
제목	남대문 주변 전통시장 안전취약지역 화재예방 추진 철저

1. 중구 소재 남대문 주변 전통시장 지하상가에 대한 市 자체 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드리니, 귀 자치구에서는 해당 시장 취약지역에 대한 화재예방 대책 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 7.(화) 13:30 ~ 14:30

○ 장    소 : 남대문시장 C동, D동, E동 건물 지하, 숭례문 수입상가

○ 내    용

- 재난예방 소방시설 설치현황 : 소화기, 화재감지기, 비상유도등 스프링클러 등

- 화재시 비상유도등을 따라 상인 및 고객이 신속하게 대피가능한 지 여부

□ 점검결과

○ 소방시설 등은 관련법규에 따라 적절히 설치되어 있으나,

- 비상유도등과 스프링클러는 1.5m간격으로 천정에 촘촘하게 설치

- 소화기 20m 간격 비치 및 CCTV 모니터링 실시로 화재예방 시행

○ 점포사이 공간이 협소하고 고객이동통로가 미로구조로 되어 있어 화재발생시 매우 혼잡할 것으로 예상되며, 대형사고로 이어질 가능성이 큼

2. 특히 숭례문 수입상가는 매년 정기적으로 실시하는 전통시장 전기안전점검 및 중기청 주관 화재안전진단 등 전문기관에서 실시하는 각종 안전점검 대상에서 계속하여 누락되어 안전관련 특단의 조치가 시급할 것으로 판단되는 바,

3. 향후 각종 안전관련 점검 시 대상시장에 포함하여 주시고, 분기별 소방서 합동으로 실시하는 소방훈련 및 소방장비 사용교육에서 누락됨이 없도록 조치하여 주시기 바라며, 아울러 상인 스스로 안전의식을 갖고, 재난에 대처할 수 있도록 정기적인 소방교육 실시 및 재난대응 매뉴얼 비치 활용토록 상인회를 통해 개별점포까지 전달·강조하여 주시기 바랍니다.

따로붙임  전통시장 화재안전관리 매뉴얼(표준안, 용량초과로 별도송부). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박귀상		시장환경개선팀장	박병식		소상공인지원과장	07/10 정상택
협조자
시행	소상공인지원과-9703	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-5548	/전송		/		/	대시민공개