검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	연세대학교 증축 환경영향평가서(재협의) 검토요청	서대문구 신촌동 134번지 일대	제중학사 신축(대지면적 7,803.83㎡, 연면적 30,081.55㎡) 법현학사 신축(대지면적 2,721.99㎡, 연면적 11,683.45㎡)	환경정책과 -3409 (‘14.03.03.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따라 환경영향평가 대상, 대지면적 1,000제곱미터 이상이거나 연면적이 1,500제곱미터 이상인 건축물 등은 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사업의 인·허가전 서울시(물관리정책과)에 사전협의하여야 함 ※ 서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실에서 ‘저영향개발 사전협의제도’ 참조