문서번호	현장민원과-12678
보존기간	년
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/13 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.13일)

2015. 7. 13.(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.7.13.(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,219	3	971	2	248
양 천 구	2	435	1	279	1	156
강 서 구	3	423	2	392	1	31
구 로 구	0	361		300		61

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	3	971	0	88	3	351	0	457	0	45	0	30
양천구	1	279		39	1	94		113		16		17
강서구	2	392		21	2	171		186		8		6
구로구	0	300		28		86		158		21		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	2	0	3	279	392	300	971
가옥 내	소 계	1	2	0	3	215	325	242	782
	화장실변기누수	1	2		3	168	236	169	573
	주방,부엌누수				0	5	7	11	23
	욕실,화장실배관				0	5	6	28	39
	보일러,온수배관				0	23	52	24	99
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	4	1	7	12
	기 타				0	6	21	1	28
가옥 외	소 계	0	0	0	0	48	50	50	148
	수도계량기옆				0	26	20	21	67
	마당 수도 및 배관 노후				0	20	29	29	78
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	17	8	41
	단지내배관노후				0	6	2	3	11
	수도계량기옆				0	10	13	3	26
	공동수도,볼탑고장				0		2	1	3
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	1	0	2	156	31	61	248
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	1		2	146	31	61	238
기 타				0	4			4

.끝.