	2015. 07. 13.(월) 석간용
	이 보도자료는 2015년 7월 13일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :	소방재난본부 예방과					예방과장	윤영철	3706-1500
						가스위험물안전팀장	김성회	3706-1530
사진없음 □		사진있음 ■			매수 : 3매	담 당 자	박형수	3706-1534
서울시, 10년 이상 노후주택 옥외가스배관 특별안전점검 - 가스배관의 부식‧손상‧가스누출 여부 등 위해요인 사전 제거로 시민생활안전 확보 - 상반기(1.1~6.30) 10년 이상 노후주택 430,053세대 옥외가스배관 안전점검 - 부적합시설 0.4%(1,521세대, 배관부식) 중 1,332세대 배관도색 완료 - 올해 연말까지 총 807,192세대 특별안전점검 완료 예정

□ 최근 3년(’12년도~’14년도) 서울시에서는 가스누출 9건, 폭발 5건 등 총 24건의 가스사고가 발생했다.

○ 가스누출 9건, 화재 6건, 폭발 5건, CO중독 2건, 기타 2건

□ 서울시는 주택가 가스시설의 안전점검을 통해 불안요소를 사전에 제거하여 시민생활안전을 확보하고 있다.

□ 서울시 소방재난본부는 올해 상반기(1. 1.~ 6. 30.) 서울시내 소재 10년 이상 노후주택 430,053세대를 대상으로 특별점검을 실시했다고 13일(월) 밝혔다.

□ 이번 특별안전점검은 지난 ’13년 9월 ~ ’14년 6월까지 실시했던 20년 이상 노후 주택 옥외가스배관 특별안전점검의 후속조치로 전국에서 유일하게 서울시에서 추진하고 있는 안전대책이다.

□ 특히, 올해 옥외가스배관 특별안전점검은 지난해 20년 이상 노후주택에서 10년 이상된 주택으로 대상을 확대하여 실시한다.

○ 점검대상은 ’94년도 ~ ’96년도까지 준공된 단독‧연립‧다세대 주택의  옥외가스배관이며,

○ 점검은 도시가스회사별 점검원에 의한 전수점검으로 진행했으며, 중점 점검    사항은 옥외가스배관의 설치상태, 부식상태 및 가스누출 여부 등이다.

□ 이번 점검 결과 99.6%가 적합시설로 나타났지만, 부적합시설(배관부식)도 1,521세대(0.4%)나 조사되었다.

○ 이중 1,332세대(87%)는 도시가스회사의 자체 보수반이 배관도색을    기 완료하였으며, 나머지 189세대에는 도색작업을 하도록 사용자에게     안내를 한 상태로, 향후 이행여부를 확인할 예정이다.

□ 서울시는 올해 연말까지 총 807,192세대에 대한 점검을 완료할 계획이다.

□ 권순경 서울시 소방재난본부장은 “가스 특성상 대형사고의 위험성을 내포하고 있는 만큼, 사전 점검과 꾸준한 안전교육을 통해 시민이 안전한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

□ 관련사진

옥외배관 부식상태	배관 보수(도색) 완료