투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 3월 여과해수 시험성적서

1. 동물기획과-2067. (2014.03.10)호와 관련, 2014년 3월 여과해수 수질시험결과임.

2. 시험 항목 : 염도외 3개 항목

시험항목(여과해수)	단위	기준	시험결과
염 도	%	2.5 ~ 3.0	2.51
수소이온농도(PH)	-	7.8～8.3	7.9
화학적산소요구량(COD)	㎖/ℓ	2이하	1.6
부유물질량(SS)	㎖/ℓ	25이하	1.2

3. 여과해수 납품업체 : 경인해수 (대표 : 최오남)

인천 중구 연안 부두로 133-1 ☎(032) 888- 8669

붙임 : 시험성적서1부.끝.

★주무관	박창희		주무관	유미진		동물기획과장	03/10 김태원
협조자
시행	동물기획과-2116	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개