서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기호흡기 안면부 안전점검 및 스프링교체 등 순회 점검 일정 알림

1. 소방재난본부 안전지원과-15375(2015.7.17.)호 『공기호흡기 안면부 안전점검 및 스프링교체 작업 안내의 건』 와 관련입니다.

2. 위와관련 (주)산청에서 공기호흡기 안면부 일부에서 공급밸브와 안면부의 유격이 발생하여 현장활동에 지장을 초래 할 수 있어 순회 A/S를 실시하고자 하니, 각 부서에서는 공기호흡기에 철저한 점검으로 현장 활동대원의 안전사고가 발생하지 않도록 순회 점검에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 2014년 4월 ~ 2015년 5월까지 제조된 공기호흡기 안면부

※ 안면부 제조일자 확인

나. 점검일자 : 2015.7.21(화)

다. 본서 수거일 : 2015.7.20.(월) 18:00한

라. 수거장소 : 동작소방서 현장대응단 구 사무실

3. 행정사항

가. 각 부서장은 내·외근 모든 안면부를 확인해 주시기 바라며,

나. 순회점검시 철저한 A/S를 통하여 호흡보호장비관리에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
담당자	라대로		장비회계팀장	공가		소방행정과장	07/17 조기태
협조자
시행	소방행정과-7976	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)841-1198	/전송	02)843-7119	/	qkfmrp@seoul.go.kr	/	대시민공개