복     명     서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	임현섭	염형선	07/20 김주호

문서번호	예방과-12617

부분공개(6)

명에 의하여 2015. 7. 20.(월) 응답소 민원접수 대상인 선사현대아파트에 출장하여 현지확인 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2015. 7. 20.

복명자 : 위험물안전팀장 소방위 염형선

위험물 담당 소방장 임현섭

복 명 내 용
건 명	응답소 민원제안 현장확인 복명서(선사현대아파트)
내용	1. 예방과-12567호(2015.7.20.) 『응답소 민원접수 대상에 대한 확인점검 계획(선사현대아파트)』와 관련입니다. 2. 위와 관련 응답소 민원접수 대상에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 민 원 인 : ***************** 나. 민원대상 :******************** 다. 민원내용 아파트 공용구간 복도/비상계단 등의 적치물 및 비상구를 물건등으로 고정 3. 확인결과 현장확인시 복도 구석부분에 일부 박스, 자전거 등 이동 가능한 물질로 피난에 장애없이 보관되고 있으며, 방화문은 대부분 정상적인 상태임 4. 조치사항 운영인에게 안내문 배포 및 단지내 방송홍보, 방화문 시스템 개선, 아파트외부 자건거 거치대 설치등 지도함
비 고	※ 민원인(김현)에게는 유선으로 지도방문 결과 통보함